## 1. system zamknięty I
Znak postępowania DZ-271-1-14/2021
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SIWZ - załącznik nr 1 do umowy ……………………...
Pakiet nr 1 - System zamknięty do pobierani krwi póżniowo-aspiracyjny I
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę (w szt.) | Ilość opakowań (po przeliczeniu ilości j.m. zamawianych przez Zamawiającego /wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [kol.4/kol.6] | Nazwa handlowa używana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) [ZAOKR((kol.11*kol.12)+kol.11;2)] | Wartość netto [kol.7*kol.11] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.14*kol.12)+kol. 14;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Igła systemowa I | szt. | 5800 | Igły 8/21G | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Igła systemowa II | szt. | 53400 | Igły 9/20G | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Igła motylkowa na posiew krwi | szt. | 720 | Igły 0,8 mm, dren o długości do 200 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Łącznik do wenflonów | szt. | 32600 | Łączniki do wenflonów | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Nakłuwacz I | szt. | 51200 | Nakłuwacze 1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Nakłuwacz II | szt. | 9000 | Nakłuwacze dla noworodków | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Pipeta do OB. | szt. | 2600 | Pipeta do OB. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8. | Probówka do biochemii | szt. | 111100 | Biochemia: Probówka z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 4,5-5 ml, średnica 13mm. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9. | Probówka do biochemii now/ped | szt. | 3200 | Biochemia: Probówka z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 1-1,2 ml, średnica 7-8 mm. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10. | Probówka do glukozy | szt. | 16500 | Glukoza: Probówka z fluorkiem sodu objętość pobrania 1,2 - 2,8 ml, średnica 11mm. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11. | Probówka do koagulologii | szt. | 32300 | Koagulologia: Probówka z 3,2% cytrynianem sodu, objętość pobrania 2,0 - 3,0 ml, średnica 11mm. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12. | Probówka do koagulologii now/ped | szt. | 350 | Koagulologia: Probówka z 3,2% cytrynianem sodu, objętość pobrania 1-1,5 ml, średnica 7-8 mm. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13. | Probówka do morfologii krwi | szt. | 72250 | Morfologia krwi: Probówki z EDTA objętość pobrania 1,2 - 2,0 ml średnica 11mm. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14. | Probówka do morfologii krwi now/ped | szt. | 2600 | Morfologia krwi: Probówki z EDTA objętość pobrania 1,2 - 2,0 ml średnica 7-8 mm. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15. | Probówka do morfologii krwi, do trombocytopenii (małopłytkowość ) | szt. | 250 | Morfologia krwi: Probówki z jonami Mg ² objętość pobrania 1,2 - 3,0 ml, średnica 11mm- do trombocytopenii ( małopłytkowość ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16. | Probówka do serologii | szt. | 20800 | Serologia: Probówka z aktywatorem wykrzepiania objętość pobrania 8-10 ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17. | Probówka do serologii z EDTA | szt. | 200 | Serologia: Probówka z EDTA objętość pobrania 8 -10 ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18. | Otweracz do drenów | szt. | 1000 | Otwieracz do drenów z zamontowaną probówką 5 ml z PS o śr. 12 mm i dł. 75 mm | [8 empty] | 0 | 0
19. | Próbówka do OB. | szt. | 3000 | Probówki do OB objętość 1,2- 2,0 ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20. | Strzykawka do pomiaru gazometrii | szt. | 26100 | Strzykawka samonapełniająca do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej i żylnej Wymagania: • antykoagulant (heparyna zbalansowana jonowo) - adekwatny do oznaczanych parametrów – elektrolity, wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria, objętość próbki od 1,0 – 2,0 ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21. | Adapter membranowy do podawania leku | szt. | 14000 | Adapter membranowy do podawania leku ( krwi) kompatybilny ze strzykawka samonapełniającą do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej i żylnej | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22. | Filtr odpowietrzający do gazometrii | szt. | 10000 | Filtr odpowietrzający do gazometrii | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [12 empty] | 0 | 0
PARAMETRY GRANICZNE - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI | [6 empty] | Parametr oferowany (podać/potwierdzić)
1. | Zapewnienie pobierania krwi metodą podciśnienia i aspiracji .
2. | Morfologia z napylonym na ściankach wersenianem potasowym.
3. | Koagulologia z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9.
4. | OB. - cytrynian sodu 1:4
5. | Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy.
6. | Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym (ekspozycja) w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek.
7. | Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości, kompatybilne do analiztorów,
8. | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi.
9. | Probówki plastykowe zakręcane korkiem, na każdej probówce ( za wyjątkiem poz .20) naklejone etykiety z polem do opisu.
10. | Termin ważności: poz. 12 - minimum 4 miesięcy od daty dostawy probówko-strzykawek do Zamawiającego
11. | Wymagane atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju (dot. wyrobów medycznych).
12. | Pozycje 1-4, 8-15 kombatybilne ze sobą oraz z anlizatorami. W przypadku braku kompatybliności z analizatorami Wykonawca zobowiązany będzie dostosować probówki .

## 2. system zamknięty II
Znak postępowania DZ-271-1-14/2021
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SIWZ - załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - System zamknięty do pobierani krwi póżniowo-aspiracyjny II
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę (w szt.) | Ilość opakowań (po przeliczeniu ilości j.m. zamawianych przez Zamawiającego /wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [kol.4/kol.6] | Nazwa handlowa używana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) [ZAOKR((kol.11*kol.12)+kol.11;2)] | Wartość netto [kol.7*kol.11] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.14*kol.12)+kol. 14;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Igła systemowa I | szt. | 1000 | Igła dwuostrzowa typu luer do pobierania krwi u noworodków w systemie próżniowym. Zaostrzone krawędzie oraz końcówka igły ułatwijące wkłucie, penetrację tkanki. Punktowo zakończony koniec ostrza minimaluzący zniszczenie tkanki i infiltracji płytek krwi, trombocytów. Gumowa osłona- membrana chroniąca przed wypływem krwi po zabiegu oraz eliminuje ryzyko zakażenia. Minimalizacja uszkodzenia końcówki igły podczas otwierania poprzez zwiększoną średnicę nasadki na igłę w multiadapterze. Łatwa możliwość rozróżnienia rodzaju igieł. • Długości igły 38mm (1 1/2") • Rozmiar igły 20G X 1,5" (0,9 X 38 mm) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Igła systemowa II | szt. | 1000 | Igła dwuostrzowa typu luer do pobierania krwi u noworodków w systemie próżniowym. Zaostrzone krawędzie oraz końcówka igły ułatwijące wkłucie, penetrację tkanki. Punktowo zakończony koniec ostrza minimaluzący zniszczenie tkanki i infiltracji płytek krwi, trombocytów. Gumowa osłona- membrana chroniąca przed wypływem krwi po zabiegu oraz eliminuje ryzyko zakażenia. Minimalizacja uszkodzenia końcówki igły podczas otwierania poprzez zwiększoną średnicę nasadki na igłę w multiadapterze. Łatwa możliwość rozróżnienia rodzaju igieł. • Długości igły 38mm (1 1/2") • Rozmiar igły 21G X 1,5" (0,8 X 38 mm) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Cena ofertowa (WARTOŚĆ CAŁKOWITA) (opcja 100%) - ( cenę brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie podstawowe (opcja 70%) | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [12 empty] | 0 | 0

## 3. system otwarty
Znak postępowania DZ-271-1-14/2021
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SIWZ - załącznik nr 1 do umowy ……………….
Pakiet nr 3 - System otwarty do pobierani krwi
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamawiana | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę (w szt.) | Ilość opakowań (po przeliczeniu ilości j.m. zamawianych przez Zamawiającego /wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [kol.4/kol.6] | Nazwa handlowa używana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) [ZAOKR((kol.11*kol.12)+kol.11;2)] | Wartość netto [kol.7*kol.11] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.14*kol.12)+kol. 14;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Probówki do biochemi z kapilarą (mikrometoda) | szt. | 200 | Probówki do biochemii na 200 μl z kapilarą do pobierania krwi (z wykrzepiaczem) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Probówki do glukozy z kapilarą (mikrometoda) | szt. | 200 | Probówki do glukozy na 200 μl z kapilarą do pobierania krwi z K2 EDTA i NaF, (lub K 3 EDTA NaF) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Probówki do hematologii z kapilarą (mikrometoda) | szt. | 500 | Probówki do hematlogii na 200 μl z kapilarą do pobierania krwi (EDTA-K2 lub EDTA-K3) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Probówki do koagulologii | szt. | 1000 | Probówki do koagulologii, z cytrynianem sodowym, na 1,8 ml krwi | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Probówki do szybkiego wykrzepiania (surowicy), dop. 4,5 ml, 13x75 mm, PMMA | szt. | 5200 | Probówki z granulatem do szybkiego wykrzepiania /z kołnierzem/ * 5 ml, z polipropylenu, | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Próbówki bez znacznika | szt. | 67000 | Probówki PP bez znacznika 4 ml 12 x 75 mm (przeźroczyste) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Próbówki do glukozy | szt. | 1000 | Probówki do glukozy, z K2 EDTA i NaF, (lub K 3 EDTA i NaF), na 1 ml krwi | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8. | Próbówki do hematologii | szt. | 2600 | Probówki do hematologii, z K2 EDTA lub K3 EDTA , na 1 ml krwi | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9. | Próbówki do separacji surowicy | szt. | 1200 | Serologia: Probówki do separacji surowicy z granulatem i przyspieszaczem na 10 ml lub 11 ml krwi 16 x100 mm, PP | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10. | Próbówki Falcone | szt. | 50 | Probówki Falcone stożkowe - sterylne, 50 ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [12 empty] | 0 | 0

## 4. sprzęt
Znak postępowania DZ-271-1-14/2021
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SIWZ - załącznik nr 1 do umowy ……………….
Pakiet nr 4 - Laboratoryjny sprzęt medyczny I
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę (w szt.) | Ilość opakowań (po przeliczeniu ilości j.m. zamawianych przez Zamawiającego /wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [kol.4/kol.6] | Nazwa handlowa używana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (za wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) [ZAOKR((kol.11*kol.12)+kol.11;2)] | Wartość netto [kol.7*kol.11] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.14*kol.12)+kol. 14;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Cylinder | szt. | 1 | Cylinder na 100 ml szklany lub z polipropylenu z podziałką, przeźroczysty | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Cylinder | szt. | 1 | Cylinder na 150 ml szklany lub z polipropylenu z podziałką, przeźroczysty | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Ezy I | szt. | 21000 | Ezy jałowe z polistyrenu o poj 10 ul | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Ezy II | szt. | 28000 | Ezy jałowe z polistyrenu o poj. 1 ul | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Kamera do analizy osadu z moczu | szt. | 1400 | Kamera do ilościowej analizy osadu moczu na 10 miejsc, z siatką Pentasquare | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Kapilary I | szt. | 4500 | Kapilary do aparatu ABL 850 FLEX Li-Hep. 100 µl 1,6x125 mm, zbalansowane elektrolitowo | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Kapilary II | szt. | 3000 | Kapilary do aparatu ABL 850 FLEX, 35 µl 1,6x40 mm, zbalansowane elektrolitowo | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8. | Kapturki do kapilar | szt. | 7500 | Kapturki do kalilar 1,6 mm, gumowe, miękie dobrze dopasowane do kapilar z poz. 4, 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9. | Końcówki do pipet I | szt. | 13000 | Końcówki do pipet na 1000 ul (typu Gilson) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10. | Końcówki do pipet II | szt. | 73000 | Końcówki do pipet na 200 ul (typu Gilsona) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11. | Końcówki do pipet III | szt. | 250 | Końcówki do pipet na 5000 µl | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12. | Korek do probówek | szt. | 1000 | Korek do probówek 12 mm polietylenowy, karbowany | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13. | Mikrokuwety do pomiaru glucozy | szt. | 500 | Mikrokuwety do pomiaru glucozy do aparatu HEMOCUE | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14. | Magnes do mieszania krwi w kapilarze gazometrycznej | szt. | 10 | Magnes do mieszania krwi w kapilarze gazometrycznej | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15. | Mieszalniki | szt. | 5000 | Mieszalniki do kapilar z poz. 4, 5 do gazometrii o średnicy 1,6 mm, wymiar mieszalnika 0,6x9 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16. | Mikrobanki | szt. | 80 | Mikrobanki - probówki z granulatem do głębokiego zamrażania i przechowywania szczepów (kuleczki) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17. | Naczyńka do analizatora | szt. | 26000 | Naczyńka do analizatora Cobas Mira poj. 0,7 ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18. | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 2 | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek, nastawna 10 -100 µl, typu Ependorf - walidacja 1 raz w roku w zakresie objętości 10 µl, 50 µl,100 µl, | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19. | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 1 | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek, nastawna, 100 - 1000 µl, typu Ependorf - walidacja 1 raz w roku w zakresie objętości 100 µl, 500 µl, 1000 µl | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20. | Pipeta Pasterowska I | szt. | 3000 | Pipeta Pasterowska PE poj. 1 ml z podziałką | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21. | Pipeta Pasterowska II | szt. | 250 | Pipeta Pasterowska PE poj. 5 ml bez podziałki z pompką (harmonijka) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22. | Koncówki do pipet | szt. | 1920 | Koncówki do pipety typu Eppendorf 1-300 ul sterylne z filtrem, polipropylenowe do badań molekularnych | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23. | Płyty do oznaczania grupy krwi | szt. | 3700 | Płyty do oznaczania grup krwi z 7 wgłębieniami, jednorazowe, przeźroczyste. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
24. | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu | szt. | 700 | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu typu uromedium. Termin ważności od daty dostawy: co najmniej 2 miesiące. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
25. | Probówka do zagęszczania kału | szt. | 240 | Probówka do zagęszczania kału kompatybilna z wirówką MPW-250 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
26. | Probówki do barwienia i zliczania relikulocytów | szt. | 50 | Probówki do barwienia i zliczania relikulocytów na 100-120 ul krwi wersenianowej zawierajace 100 ul błękitu brylantowo-kuzolowego Termin ważności od daty dostawy: co najmniej 4 miesiące. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27. | Próbówki bez podziałki | szt. | 200 | Probówki z polistyrenu okrągłodenne bez podziałki poj 11 ml poj. 16x100 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28. | Próbówki jałowe | szt. | 8000 | Probówki PS jałowe z korkiem (16x100) przeźroczyste | [7 empty] | 0 | 0 | 0
29. | Próbówki stożkowe | szt. | 25800 | Probówki stożkowe do wirowania moczu z PS o poj. 12 ml (16x105) ze znacznikami liczbowymi 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ml z wąskim kołnierzem , przeźroczyste kompatybilne do wirówki MPW-250 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30. | Zatyczka do probówki stożkowe do wirowania moczu | szt. | 25800 | Zatyczka do probówki stożkowe do wirowania moczu , kompatybilna do probówki z poz.28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
31. | Statyw ze stali nierdzewnej dop. 145/332/60 mm | szt. | 17 | Statyw ze stali nierdzewnej na 12 pojemników o śr. do 38 mm, wym. 170x129x45 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32. | Szkiełka nakrywkowe | szt. | 2000 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami | szt. | 15100 | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, grubości 1 mm i matowym polem do opisu 76 x 26 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34. | Uniwersalny statyw z możliwością głębokiego mrożenia i autoklawowania, dop. 4xśr.30 mm, 12xśr.17 mm, 32xśr.12 mm i 96xśr.6 mm | szt. | 30 | Uniwersalny statyw z możliwością głębokiego mrożenia i autoklawowania. Każda z czterech ściany statywu pozwalają na transport innego asortymentu: 4xśr.30 mm, 12xśr.17 mm, 32xśr.13 mm i 32xśr.11 mm. Dwa kolory do wyboru przy składaniu zamówienia | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35. | Zestaw do OB | szt. | 1000 | Zestaw jednorazowy do OB (probówka na 1 ml plus pipeta) | [7 empty] | 120 | 0 | 0
36. | Zlewki | szt. | 2 | Zlewki 500 -600 ml | [7 empty] | 7.5 | 0 | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [12 empty] | 0 | 0

## 5. sprzęt
Znak postępowania DZ-271-1-14/2021
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SIWZ - załącznik nr 1 do umowy ……………….
Pakiet nr 5 - Laboratoryjny sprzęt medyczny II | [14 empty] | 23 m-ce
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę (w szt.) | Ilość opakowań (po przeliczeniu ilości j.m. zamawianych przez Zamawiającego /wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [kol.4/kol.6] | Nazwa handlowa używana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (za Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę w kol. 6) [ZAOKR((kol.11*kol.12)+kol.11;2)] | Wartość netto [kol.7*kol.11] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.14*kol.12)+kol. 14;2)] | 22 m-cy
1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1.: 1.; 2.: Wymazówka do nosogardzieli z tworzywa sztucznego,; 3.: szt.; 4.: 450; 6.: Wymazówka do nosogardzieli z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy, niebieska nakrętka, etykieta, ciekłe podłoże AMIES w stojącym pojemniku, sterylne – R. Utrzymuje żywotność bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych przez minimum 48 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC) i 24 godziny w przypadku bakterii wybrednych. Dostosowane do diagnostyki molekularnej i bezpośredniego użycia na płytkach Petriego. Zgodne ze standardem M40-A2; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | 8
1.: 2.; 2.: Wymazówka do nosogardzieli z tworzywa sztucznego; 3.: szt.; 4.: 400; 6.: Wymazówka do nosogardzieli z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy, czerwona nakrętka, etykieta, ciekłe podłoże pojem. 3 ml w stojącym pojemniku, sterylne – R. Utrzymuje żywotność wirusów w tym COVID 19,grypy A H1N1 i innych wirusów oraz Chlamydii i mykoplazm przez minimum 48 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC). Umozliwia długotrwałe zamrazanie próbki. Dostosowane do diagnostyki molekularne. Zgodne ze standardem M40-A2.; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | nowe do badań molrekularnych PCR
1.: 3.; 2.: Wymazówka pediatryczna z tworzywa sztucznego,; 3.: szt.; 4.: 2000; 6.: Wymazówka pediatryczna z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy, niebieska nakrętka, etykieta, ciekłe podłoże AMIES stojącym pojemniku, sterylne – R. Utrzymuje żywotność bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych przez minimum 48 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC) i 24 godziny w przypadku bakterii wybrednych. Dostosowane do diagnostyki molekularnej i bezpośredniego użycia na płytkach Petriego. Zgodne ze standardem M40-A2.; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | 1,8 badania ( PCR)
1.: 4.; 2.: Wymazówki drewniane; 3.: szt.; 4.: 15000; 6.: Wymazówki drewniane jałowe pakowane pojedynczo; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | 14
1.: 5.; 2.: Wymazówki jałowe; 3.: szt.; 4.: 4000; 6.: Wymazówki jałowe w probówce bez podłoża transportowego z aplikatorem z tworzywa w pakiecie; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | 3.3
1.: 6.; 2.: Wymazówki transportowe; 3.: szt.; 4.: 100; 6.: Wymazówki transportowe z aplikatorem plastikowym z podłożem Amies z węglem; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | 0
1.: 7.; 2.: Zestaw transportowy Amies I; 3.: szt.; 4.: 300; 6.: Zestaw transportowy Amies -wymazówki bawełniane cienkie na druciku aluminiowym do wymazu z oka, ucha, nosogardła; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | 1
1.: 8.; 2.: Zestaw transportowy Amies II; 3.: szt.; 4.: 12000; 6.: Zestaw transportowy Amies -wymazówka z aplikatorem plastikowym z wiskozowym wacikiem bez węgla; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0 | 18
Cena ofertowa (WARTOŚĆ CAŁKOWITA) (opcja 100%) - ( cenę brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SIWZ) | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie podstawowe (opcja 70%) | [12 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [12 empty] | 0 | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE dotyczące szczepów wzorcowych: |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE |  |  | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wymazówki poz. 1-3 oznaczone znakiem CE. Wyrób medyczny Klasy IIa. |  |  |  | TAK, potwierdzić certyfikatem lub deklaracją zgodności
2. | Wymazówki poz. 1-3 zgodne ze standardem M40-A2 |  |  |  | TAK, potwierdzić certyfikatem kontroli jakości podłoża transportowego