## zał 1A
Znak postępowania DZ-271-1-21/2020
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ (Załącznik nr 1)
CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Klaster centralny UTM | 1
2. | Urządzenia oddziałowe UTM | 4
SUMA |  |  |  | 0 | x | 0
CZĘŚĆ II - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji/ wsparcia technicznego
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji - dotyczy urządzenia nadrzędnego i podrzędnego | 60 miesięcy
2. | Okres wsparcia technicznego - dotyczy urządzenia nadrzędnego i podrzędnego | 60 miesięcy
3. | Możliwość zgłaszania incydentów za pomocą e-mail, portalu - 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu | TAK, podać/opisać
4. | Po dokonaniu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi w terminie maksymalnie do 1 godziny (dotyczy dni roboczych) jego przyjęcie za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Umowie. | TAK, podać/opisać
5. | Czas reakcji serwisu - (przybycie serwisu do Zamawiającego lub rozpoczęcie naprawy (zdalnie usuniecie awarii)) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. | max 24 godziny (dotyczy dni roboczych)
6. | Czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia poprzez usunięcie awarii bez konieczności wymiany części zamiennych licząc od zgłoszenia awarii. | max 24 godziny (dotyczy dni roboczych)
7. | Czas usunięcia awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia wraz z wymianą urządzenia w przypadku zdiagnozowania awarii uniemożliwiającej funkcjonowanie sprzętu (advanced hardware replacement NBD), licząc od chwili przybycia technika serwisowego na miejsce wskazane przez Zamawiającego. | max 24 godziny (dotyczy dni roboczych)
8. | Urządzenie jest lub będzie pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do urzadzenia i jego serwisowania, pracownikom Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | TAK, podać/opisać
9. | Punkt serwisowy przeznaczony dla zamawiającego do napraw gwarancyjnych (adres, telefon) | TAK, podać/opisać |  | bez punktacji
CZĘŚĆ III - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - Wdrożenie, szkolenie
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Podać
2. | Zamawiający wymaga by w ramach postępowania zostały przeprowadzone następujące prace wdrożeniowe: Instalacja i konfiguracja: a) urządzenia muszą zostać zainstalowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i podłączone do sieci zasilania, b) urządzenia muszą zostać skonfigurowane i uruchomione zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, c) urządzenia muszą zostać zaktualizowane do najnowszych rekomendowanych przez producenta urządzeń wersji oprogramowania, d) urządzenia muszą zostać zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym, w szczególności z siecią zarządzania Management, NTP, DNS, powiadamianiem o zdarzeniach, logowaniem zdarzeń, siecią LAN, siecią DMZ, siecią WAN, e) musi zostać wykonana konfiguracja urządzeń klastra centralnego UTM do pracy w klastrze active/passive, f) musi zostać wykonana integracja urządzeń UTM z infrastrukturą sieciową Zamawiającego w tym z przełącznikami firmy Dell, g) musi zostać wykonana implementacja i konfiguracja topologii logicznej sieci w tym adresacji sieci IP, VLAN, routing, h) musi zostać wykonana konfiguracja polis bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i) musi zostać wykonana konfiguracja tuneli VPN, j) muszą zostać przeprowadzone testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy klastra centralnego UTM, m.in. przełączania węzłów klastra, odporność pracy klastra na awarię aktywnego węzła klastra UTM, k) muszą zostać przeprowadzone testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy komunikacji klastra centralnego UTM, z urządzeniami oddziałowymi, l) musi zostać przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanych i skonfigurowanych urządzeń. | TAK
3. | Dokumentacja powykonawcza musi obejmować minimum takie dane jak: a) plan rozmieszczenia fizycznego urządzeń w infrastrukturze Zamawiającego, b) konfigurację połączeń sieci zarządzania LAN, c) konfigurację połączeń sieci LAN, DMZ, WAN, d) adresację urządzeń i sieci LAN, DMZ, WAN, e) konfigurację sieci VPN, f) konfiguracje użytkowników i uprawnień, g) wersje zainstalowanego na urządzeniach oprogramowania. | TAK
4. | Zamawiający wymaga by wykonawca przeprowadził minimum 2 dniowe szkolenie autorskie dla działu IT z zakresu administracji wdrożonymi rozwiązaniami (minimum 16 godzin lekcyjnych każda po 45 minut) prowadzone w języku polskim, materiały w języku polskim). Ćwiczenia i warsztaty muszą stanowić minimum 50% czasu szkolenia. Wykonawca musi dostarczyć materiały szkoleniowe w języku polskim. (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK
5. | Licencje/subskrypcje umożliwiające uzyskanie pełnej funkcjonalności wymienionych w niniejszym zamówieniu urządzeń. Długość trwania licencji/subskrypcji nie może być krótsza niż okres wsparcia technicznego. | TAK, dostarczone wraz z urządzeniami
6. | Instrukcja w języku polskim | TAK, dostarczona wraz z urządzeniami
7. | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczona wraz z urządzeniami
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….

## KLASTER CENTRALNY UTM
Znak postępowania DZ-271-1-21/2020
Załącznik nr 1 do Formularza - Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ (Załącznik nr 1)
KLASTER CENTRALNY UTM
CZĘŚĆ IV - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Klaster centralny UTM
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ V - Szczegółowe wymagania dotyczące - Klaster centralny UTM
| OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Klaster centralny UTM musi posiadać system blokowania i odpowiedzi na zaawansowane zagrożenia typu malware i ransomware o parametrach: - musi posiadać agentów dedykowanych dla systemów operacyjnych co najmniej Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2012, 2016, Linux RedHat/CentOS, Mac OS 10.x, - musi zostać dostarczone z licencja na wsparcie co najmniej 200 hostów (stacji roboczych i serwerów), - musi posiadać możliwość prowadzenia analizy heurystycznej i behawioralnej pod kątem zagrożeń typu malware i ransomware, bezpośrednio na hostach i w trybie ciągłym wysyłać wyniki analizy do systemu centralnego w celu przeprowadzenia oceny zagrożeń dzięki korelacji i scoringu zagrożeń, - musi posiadać mechanizm automatycznej odpowiedzi na wykryte zagrożenie typu malware i ransomware, poprzez minimum takie działania jak, kwarantanna plików, zabijanie procesów (ang. kill) i usuwanie wpisów w rejestrach, - musi pozwalać na konfigurowalne powiadamianie poprzez e-mail minimum o wykrytych krytycznych zdarzeniach, incydentach, oraz akcjach podjętych aby im zapobiec które miały miejsce w sieci i na hostach. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 9 punktów
2. | Serwer logów musi umożliwiać zapis do wbudowanej bazy danych lub do zewnętrznej bazy danych. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
3. | Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie 4 i więcej stref bezpieczeństwa. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 4 punkty
4. | Musi istnieć możliwość przypisania dowolnej strefy bezpieczeństwa do dowolnego fizycznego portu komunikacyjnego. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 6 punktów
5. | Musi posiadać możliwość edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie offline i aktualizację konfiguracji z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania producenta. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
6. | System musi zapewniać możliwość przygotowania i edytowania konfiguracji nieaktywnego urządzenia. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 2 punkty
7. | System musi posiadać możliwość stworzenia mapy sieci wewnętrznej zawierającej szczegółowe dane urządzenia (MAC, IP, System operacyjny, otwarte porty). | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 3 punkty
8. | Maksymalna wysokość klastra centralnego UTM w szafie RACK to 2U. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 6 punktów
9. | System musi mieć możliwość grupowania urządzeń (klaster centralny UTM i urządzenia oddziałowe UTM), w celu tworzenia raportów i analiz zbiorczych. Musi posiadać jeden wspólny system przechowywania i prezentacji logów dla centralnego klastra UTM oraz urządzeń oddziałowych UTM. | TAK/NIE Brak – 0 punktów Zaoferowanie – 6 punktów
Funkcjonalność Firewall
10. | Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 3 stref bezpieczeństwa | TAK, podać/opisać
11. | Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF i BGP | TAK, podać/opisać
12. | Firewall musi obsługiwać statyczne i dynamiczne adresy IP (DHCP i PPoE) na zewnętrznym interfejsie | TAK, podać/opisać
13. | Firewall musi obsługiwać DHPC v6 na zewnętrznym interfejsie | TAK, podać/opisać
14. | Firewall musi umożliwiać pracę jako router (każdy port obsługuje inny adres sieci/podsieci IP, jako bridge (transpartent mode) lub z tym samym adresem IP na wszystkich portach. | TAK, podać/opisać
15. | Firewall musi mieć możliwość obsługi wielu łączy zewnętrznych z opcją balansowania ruchu i dynamiczną selekcją drogi routowania. | TAK, podać/opisać
16. | Firewall musi mieć możliwość obsługi łącza zapasowego typu LTE | TAK, podać/opisać
17. | Firewall musi obsługiwać Dynamic DNS | TAK, podać/opisać
18. | Firewall musi obsługiwać translację adresów: statyczną, dynamiczną i 1-1 | TAK, podać/opisać
19. | Firewall musi obsługiwać translację portów: PAT | TAK, podać/opisać
20. | Firewall musi obsługiwać IPSec NAT traversal | TAK, podać/opisać
21. | Firewall musi obsługiwać mechanizm policy-based NAT | TAK, podać/opisać
22. | Firewall musi obsługiwać VLAN 802.1Q | TAK, podać/opisać
23. | Firewall musi zapewniać ochronę przed atakami stosującymi techniki unikania wykrycia, np. fragmentacja pakietów | TAK, podać/opisać
24. | Firewall musi obsługiwać pracę jako serwer DHCP (dla IPv4 i IPv6) dla wszystkich interfejsów sieciowych. | TAK, podać/opisać
25. | Firewall musi umożliwiać pracę w trybie DHCP Relay, z jednoczesną obsługą co najmniej 3 serwerów DHCP | TAK, podać/opisać
26. | Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników oraz identyfikację odpowiadającego im ruchu sieciowego. | TAK, podać/opisać
27. | Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem: ActiveDirectory, LDAP, Radius, SecureID oraz wewnętrznej bazy użytkowników. | TAK, podać/opisać
28. | Firewall musi umożliwiać transparentne uwierzytelnianie użytkowników przez Active Directory. | TAK, podać/opisać
29. | Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i rozpoznawanie użytkowników korzystających z Microsoft Terminal Services i CitrixXenApp | TAK, podać/opisać
30. | Urządzenie nie może ograniczać ilość urządzeń, adresów IP czy użytkowników sieci wewnętrznej. | TAK, podać/opisać
31. | Firewall musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi krajami w zakresie poszczególnych protokołów i aplikacji | TAK, podać/opisać
32. | Firewall musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi adresami IP, wybranymi adresami domenowymi oraz w oparciu o reputację adresów IP i/lub domen. | TAK, podać/opisać
33. | Firewall musi obsługiwać mechanizmy Protocol Anomaly Detection (PAD) dla najpopularniejszych protokołów. | TAK, podać/opisać
34. | Firewall musi zapewnić wsparcie implementacji polityki bezpieczeństwa w warstwie aplikacji (warstwa 7) minimum dla protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SMPTS, POP3S, IMAPS, H.323, SIP | TAK, podać/opisać
35. | Firewall musi zapewniać ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS | TAK, podać/opisać
36. | Firewall musi zapewniać ochronę antywirusową dla obsługiwanych protokołów | TAK, podać/opisać
37. | Firewall musi zapewniać możliwość filtrowania URL | TAK, podać/opisać
38. | Firewall musi zapewniać inspekcję ruchu szyfrowanego HTTPS | TAK, podać/opisać
39. | Firewall musi zapewniać ochronę przed niechcianą pocztą (AntySPAM) | TAK, podać/opisać
40. | Firewall musi zapewniać rozpoznawanie aplikacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego a nie wyłącznie nr portu. | TAK, podać/opisać
41. | Urządzenie musi mieć możliwość filtrowania treści według typu MIME | TAK, podać/opisać
42. | Urządzenie musi umożliwiać sterowanie przepustowością w oparciu o następujące parametry: użytkownik, grupa, protokół, polisa, interfejs sieciowy, adres IP, sieć VLAN, aplikacja i kategoria aplikacji. | TAK, podać/opisać
43. | Firewall musi udostępniać mechanizmy limitowania dostępu do sieci użytkownikom w oparciu o kwoty czasowe lub transferu danych. | TAK, podać/opisać
44. | Firewall musi pełnić rolę bramki VPN terminującej połączenia VPN site-to-site i client-to-site | TAK, podać/opisać
45. | Firewall musi posiadać mechanizm blokujący szkodliwe żądania DNS, zapewniając ochronę użytkowników końcowych przed atakami typu phishing | TAK, podać/opisać
Wydajność firewall
46. | Firewall musi zapewnić obsługę na poziomie minimalnym: 19,0 Gbps dla pracy w trybie firewall, 3,0 Gbps dla pracy w trybie UTM (z włączonymi mechanizmami AV i IPS) | TAK, podać/opisać
47. | Firewall musi obsługiwać minimum 3 500 000 jednoczesnych połączeń TCP oraz przyjmować nowe połączenia z wydajnością minimalną 80 000 nowych połączeń na sekundę. | TAK, podać/opisać
48. | Ilość obsługiwanych sieci VLAN: minimum 300. | TAK, podać/opisać
49. | Minimalna ilość fizycznych portów w pojedynczym fizycznym urządzeniu/węźle klastra: - 8 (osiem) portów 10/100/1000 BaseT, - 4 (cztery) porty 10GbE SFP+ | TAK, podać/opisać
Funkcje VPN
50. | Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN site-to-site z wykorzystaniem IPSec oraz TLS | TAK, podać/opisać
51. | Urządzenie musi w zakresie IPSec site-to-site VPN współpracować z rozwiązaniami innych producentów | TAK, podać/opisać
52. | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy szyfrowania DES, 3DES, AES 128 -, 192 -, 256-bit, AES-GCM-256 | TAK, podać/opisać
53. | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy uwierzytelniania: SHA-2,MD5, IKE Pre-Shared Key, 3rd Party Cert. | TAK, podać/opisać
54. | Wsparcie dla Dead Peer Detection (DPD) | TAK, podać/opisać
55. | Urządzenie musi obsługiwać IKEv1 i IKEv2 | TAK, podać/opisać
56. | Urządzenie musi obsługiwać Perfect Forward Secrecy (PFS) z wykorzystaniem algorytmów Diffie-Hellman do wymiany kluczy przez email i web | TAK, podać/opisać
57. | Wsparcie dla VPN failover (wznawianie połączenia na drugim łączu w przypadku awarii głównego) z podtrzymaniem zestawionych połączeń TCP | TAK, podać/opisać
58. | Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów VPN site-to-site i przesyłania ruchu w oparciu o protokoły dynamicznego routingu | TAK, podać/opisać
59. | Urządzenie musi obsługiwać statyczne i dynamiczne (routowane) połączenia VPN do dostawców chmury obliczeniowej (AWS i MS Azzure) | TAK, podać/opisać
60. | Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN client-to-site z wykorzystaniem protokołów: IPSec, SSL, L2TP. | TAK, podać/opisać
61. | Połączenia client-to-site muszą być możliwe z systemów: Windows 7, 8 i 10, MacOS, iOS i Android | TAK, podać/opisać
62. | Dla połączeń IPSec client-to-site musi być możliwość zestawienia połączenia VPN przed zalogowaniem się użytkownika do systemu | TAK, podać/opisać
63. | Urządzenie ma zapewnia funkcję portalu dostępowego chronionego przez szyfrowanie https (TLS) | TAK, podać/opisać
Wydajność VPN
64. | Przepustowość IPSec VPN (UDP 1518) nie mniejsza niż 5,0 Gbps | TAK, podać/opisać
65. | Obsługa nie mniej niż: 250 tuneli IPSec site-to-site | TAK, podać/opisać
66. | Obsługa nie mniej niż: 250 tuneli client-to-site | TAK, podać/opisać
Filtrowanie zawartości URL
67. | Urządzenie musi umożliwiać filtrowanie URL z wykorzystaniem baz i kategorii stron dostępnych w formie subskrypcji | TAK, podać/opisać
68. | Funkcjonalność filtrowania zawartości powinna dawać możliwość filtrowania stron według minimalnie 120 kategorii | TAK, podać/opisać
69. | Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie białych list wyjątków dla filtrowania zawartości | TAK, podać/opisać
70. | Baza zawartości URL powinna być dostępna on-line lub do ściągnięcia i zainstalowania miejscowo | TAK, podać/opisać
71. | Funkcja powinna filtrować treści w wielu językach, w tym w języku polskim | TAK, podać/opisać
72. | Filtrowanie musi obsługiwać również protokół https | TAK, podać/opisać
73. | Urządzenie musi umożliwiać wyłączenie inspekcji https dla wybranych kategorii stron www | TAK, podać/opisać
74. | System kategoryzacji stron musi posiadać kategorie: Command&control, Proxy avoidance, Botnets, Malicious sites, Phishing, Spyware | TAK, podać/opisać
Kontrola aplikacyjna
75. | System kontroli aplikacyjnej musi rozpoznawać aplikacje oraz kategorie aplikacji | TAK, podać/opisać
76. | Aplikacje muszą być rozpoznawana w oparciu o analizę ruchu a nie przez porty i protokoły | TAK, podać/opisać
77. | Ilość rozpoznawanych aplikacji nie mniejsza niż 1800 | TAK, podać/opisać
78. | W ramach konkretnej aplikacji system musi umożliwiać kontrolę specyficznych akcji (np. w komunikatorach dopuszczać czat tekstowy ale blokować rozmowy głosowe) | TAK, podać/opisać
79. | Kontrola aplikacyjna musi rozpoznawać co najmniej aplikacje: Tor, CryptoAdmin, Proxy service, Peer-to-peer, VoIP, MS Office 365, Gadu-gadu, Gry online | TAK, podać/opisać
Antywirus
80. | System musi mieć możliwość uruchomienia co najmniej 2 skanerów antywirusowych | TAK, podać/opisać
81. | Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych musi się odbywać automatycznie | TAK, podać/opisać
82. | Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych musi się odbywać nie rzadziej niż co 12 godzin. | TAK, podać/opisać
83. | Antywirus musi mieć możliwość przeprowadzania kwarantanny e-mail. | TAK, podać/opisać
84. | Jeden ze skanerów antywirusowych musi bazować na mechanizmach bezsygnaturowych | TAK, podać/opisać
85. | Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia wyjątków w białej liście, aby umożliwić nieblokowany dostęp do poczty z określonych domen | TAK, podać/opisać
86. | Wykrywanie i blokowanie spyware’u | TAK, podać/opisać
87. | Skanowanie wszystkich plików skompresowanych (zip, tar, rar, gzip) z wieloma poziomami kompresji | TAK, podać/opisać
88. | Wsparcie dla głównych protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, IMAPS, POP3S, SMTPS | TAK, podać/opisać
89. | Przepustowość AV w urządzeniu nie mniejsza niż 3,5 Gbps | TAK, podać/opisać
90. | W celu realizacji ochrony z wykorzystaniem 2 skanerów antywirusowych Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dodatkowego urządzenia spełanijącego powyższe założenia. | TAK, podać/opisać
Antyspam
91. | Antyspam ma zapewnić możliwość kwarantanny e-mail | TAK, podać/opisać
92. | Antyspam ma posiadać zintegrowaną antywirusową analizę spamu | TAK, podać/opisać
93. | Rozwiązanie ma umożliwić blokowanie spamu w wielu językach w tym w języku polskim | TAK, podać/opisać
94. | Możliwość blokowania spamu opartego na obrazach graficznych. | TAK, podać/opisać
IPS
95. | Automatyczna aktualizacja sygnatur IPS | TAK, podać/opisać
96. | IPS musi dokonać analizy warstwy aplikacji, a także mieć możliwość ustawienia poziomu nasilenia ataku, który ma generować zdalne alarmy | TAK, podać/opisać
97. | Automatyczne blokowanie znanych źródeł ataków | TAK, podać/opisać
98. | System musi pozwalać na blokowanie ataków typu DoS i DDoS | TAK, podać/opisać
99. | Przepustowość IPS w urządzeniu nie mniejsza niż 5,5 Gbps | TAK, podać/opisać
Ochrona przed phishingiem
100. | System musi zapewniać dedykowaną (poza ochroną przed SPAMem) ochronę przed phishingiem | TAK, podać/opisać
101. | System winien blokować możliwość dostępu do spreparowanych stron. | TAK, podać/opisać
102. | System musi blokować dostęp niezależnie od użytego protokołu czy portu komunikacyjnego | TAK, podać/opisać
103. | Zablokowanie dostępu musi być odpowiednio notyfikowane użytkownikowi, którego dotyczy, niezależnie od logów i raportów | TAK, podać/opisać
104. | System musi chronić przed nadużyciem protokołu DNS | TAK, podać/opisać
Zarządzanie
105. | Administracja urządzenia musi być możliwe poprzez graficzny interfejs zarządzania w czasie rzeczywistym. | TAK, podać/opisać
106. | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą linii poleceń poprzez port szeregowy lub poprzez SSH. | TAK, podać/opisać
107. | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą wbudowanego interfejsu www. | TAK, podać/opisać
108. | Interfejs WWW do zarządzania urządzeniem musi mieć właściwość automatycznego dopasowania rozdzielczości i czytelności podczas pracy na różnych urządzeniach. | TAK, podać/opisać
109. | Urządzenie może być zarządzane jednocześnie z wielu platform przez różnych administratorów. | TAK, podać/opisać
110. | Rozwiązanie ma umożliwiać wysyłanie alarmów przez SNMP lub e-mail. | TAK, podać/opisać
111. | Rozwiązanie musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie online | TAK, podać/opisać
112. | System musi zapewniać możliwość przygotowania i edytowania konfiguracji nieaktywnego urządzenia. | TAK, podać/opisać
113. | Wymaga się, aby rozwiązanie wspierało instalację zdalną, bez konieczności obecności personelu technicznego w miejscu implementacji. | TAK, podać/opisać
114. | System ma posiadać metodę porównywania różnych wersji konfiguracji. | TAK, podać/opisać
115. | Obsługa różnych ról administratorów. | TAK, podać/opisać
116. | Umożliwia monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. | TAK, podać/opisać
117. | System ma posiadać możliwość stworzenia mapy sieci wewnętrznej zawierającej szczegółowe dane urządzenia (MAC, IP, System operacyjny, otwarte porty) | TAK, podać/opisać
118. | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępowymi. | TAK, podać/opisać
119. | System zarządzania musi zapewniać korelację zdarzeń dotyczących konkretnych komputerów pochodzących z systemów ochrony sieciowej i z chronionych komputerów | TAK, podać/opisać
120. | System zarządzania musi posiadać graficzną konsolę do zarządzania systemem VPN działającą w trybie drag-and-drop | TAK, podać/opisać
Dzienniki i raporty
121. | Rozwiązanie musi umożliwiać zbieranie i przechowywanie dzienników i raportów. | TAK, podać/opisać
122. | Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie logów do co najmniej 2 serwerów dziennika | TAK, podać/opisać
123. | Dzienniki transmisji muszą być szyfrowane. | TAK, podać/opisać
124. | Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie graficznej analizy logów. | TAK, podać/opisać
125. | Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy całości ruchu | TAK, podać/opisać
126. | Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa | TAK, podać/opisać
127. | Rozwiązanie nie może narzucać ograniczeń co do czasu przechowywania logów czy rozmiaru bazy danych | TAK, podać/opisać
128. | Rozwiązanie musi posiadać minimum 90 predefiniowanych typów raportów. | TAK, podać/opisać
129. | Predefiniowane raporty muszą mieć możliwość dopasowania do instytucji użytkującej rozwiązanie | TAK, podać/opisać
130. | System ma mieć możliwość generowania raportów w formacie PDF, oraz opcję eksportowania szczegółowych informacji do pliku CSV. | TAK, podać/opisać
131. | System ma być w stanie zautomatyzować generowanie raportów i mieć możliwość wysyłania tych sprawozdań pocztą e-mail. | TAK, podać/opisać
132. | Powinna być zapewniona możliwość tworzenia raportu podsumowującego informacje zbiorcze na najwyższym poziomie szczegółowości. | TAK, podać/opisać
133. | System raportowania musi być wyposażony w konsolę umożliwiającą dostęp do szczegółowych raportów i dzienników. | TAK, podać/opisać
134. | System musi wspierać automatyczne wysyłanie wszystkich typów raportów pocztą elektroniczną. | TAK, podać/opisać
135. | Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom. | TAK, podać/opisać
136. | System musi umożliwiać pseudoanonimizację użytkowników z prawem do deanonimizacji tylko dla wybranych administratorów | TAK, podać/opisać
137. | System musi zapewniać wizualizację, opisującą w trybie graficznym stan przepustowości systemu. | TAK, podać/opisać
Zero Day / Zaawansowana Detekcja Malware
138. | Funkcja zaawansowanego wykrywania szkodliwego oprogramowania w tym samym urządzeniu. | TAK, podać/opisać
139. | Zaawansowany Malware jest wykrywany przez uruchomienie plików w chmurze przy użyciu emulacji pełnego systemu. | TAK, podać/opisać
140. | Zaawansowana Detekcja Malware musi obsługiwać wszystkie pliki wykonywalne systemu Windows, pliki zip, pdf, Microsoft Office, oraz pliki Android APK. | TAK, podać/opisać
141. | Wymagane są szczegółowe raporty, oraz informacje wskazujące na powody, dla których plik jest uważany za zaawansowany Malware | TAK, podać/opisać
142. | W celu realizacji ochrony „Zero Day” zamawiający dopuszcza wykorzystanie dodatkowego urządzenia spełanijącego powyższe założenia. | TAK, podać/opisać
Architektura rozwiązania, gwarancje, wdrożenie.
143. | System musi być dostarczony w postaci klastra dwóch fizycznych urządzeń, obydwa urządzenia muszą być tego samego modelu oraz producenta. Urządzenia muszą być przystosowane do montażu w szafie RACK. Do urządzeń musi być dostarczony niezbędny zestaw wyposażenia technicznego w tym np. kable, oraz licencje pozwalające na pracę dwóch ww. urządzeń w trybie klastra HA (High Availability) typu active/passive w konstrukcji urządzenia nadrzędnego i podrzędnego. | TAK, podać/opisać
144. | Urządzenie nadrzędne musi być wyposażone we wszystkie licencje/subskrypcje umożliwiające uruchomienie wszystkich funkcjonalności wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. Wszystkie komponenty muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK, podać/opisać
146. | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi licencjami/subskrypcjami umożliwiającymi uzyskanie funkcjonalności wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Długość trwania licencji/subskrypcji nie może być krótsza niż okres wsparcia technicznego. | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ VI - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletne, fabrycznie nowe, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, kompatybilne z pozostałym sprzętem
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowane urządzenie posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.

## URZĄDZNIA ODDZIAŁOWE
Znak postępowania DZ-271-1-21/2020
Załącznik nr 2 do Formularza - Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ (Załącznik nr 1)
URZĄDZENIA ODDZIAŁOWE UTM
CZĘŚĆ IV - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Urządzenia oddziałowe UTM
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
CZĘŚĆ V - Szczegółowe wymagania dotyczące - Urządzenia oddziałowe UTM
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
Funkcjonalność Firewall
1. | Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 3 stref bezpieczeństwa | TAK, podać/opisać
2. | Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF i BGP | TAK, podać/opisać
3. | Firewall musi obsługiwać statyczne i dynamiczne adresy IP (DHCP i PPoE) na zewnętrznym interfejsie | TAK, podać/opisać
4. | Firewall musi obsługiwać DHPC v6 na zewnętrznym interfejsie | TAK, podać/opisać
5. | Firewall musi umożliwiać pracę jako router (każdy port obsługuje inny adres sieci/podsieci IP, jako bridge (transpartent mode) lub z tym samym adresem IP na wszystkich portach. | TAK, podać/opisać
6. | Firewall musi mieć możliwość obsługi wielu łączy zewnętrznych z opcją balansowania ruchu i dynamiczną selekcją drogi routowania. | TAK, podać/opisać
7. | Firewall musi mieć możliwość obsługi łącza zapasowego typu LTE | TAK, podać/opisać
8. | Firewall musi obsługiwać Dynamic DNS | TAK, podać/opisać
9. | Firewall musi obsługiwać translację adresów: statyczną, dynamiczną i 1-1 | TAK, podać/opisać
10. | Firewall musi obsługiwać translację portów: PAT | TAK, podać/opisać
11. | Firewall musi obsługiwać IPSec NAT traversal | TAK, podać/opisać
12. | Firewall musi obsługiwać mechanizm policy-based NAT | TAK, podać/opisać
13. | Firewall musi obsługiwać VLAN 802.1Q | TAK, podać/opisać
14. | Firewall musi zapewniać ochronę przed atakami stosującymi techniki unikania wykrycia, np. fragmentacja pakietów | TAK, podać/opisać
15. | Firewall musi obsługiwać pracę jako serwer DHCP (dla IPv4 i IPv6) dla wszystkich interfejsów sieciowych. | TAK, podać/opisać
16. | Firewall musi umożliwiać pracę w trybie DHCP Relay, z jednoczesną obsługą co najmniej 3 serwerów DHCP | TAK, podać/opisać
17. | Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników oraz identyfikację odpowiadającego im ruchu sieciowego. | TAK, podać/opisać
18. | Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem: ActiveDirectory, LDAP, Radius, SecureID oraz wewnętrznej bazy użytkowników. | TAK, podać/opisać
19. | Firewall musi umożliwiać transparentne uwierzytelnianie użytkowników przez Active Directory. | TAK, podać/opisać
20. | Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i rozpoznawanie użytkowników korzystających z Microsoft Terminal Services i CitrixXenApp | TAK, podać/opisać
21. | Urządzenie nie może ograniczać ilość urządzeń, adresów IP czy użytkowników sieci wewnętrznej. | TAK, podać/opisać
22. | Firewall musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi krajami w zakresie poszczególnych protokołów i aplikacji. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
23. | Firewall musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi adresami IP, wybranymi adresami domenowymi oraz w oparciu o reputację adresów IP i/lub domen. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
24. | Firewall musi obsługiwać mechanizmy Protocol Anomaly Detection (PAD) dla najpopularniejszych protokołów. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
25. | Firewall musi zapewnić wsparcie implementacji polityki bezpieczeństwa w warstwie aplikacji (warstwa 7) minimum dla protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SMPTS, POP3S, IMAPS, H.323, SIP. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
26. | Firewall musi zapewniać ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
27. | Firewall musi zapewniać ochronę antywirusową dla obsługiwanych protokołów. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
28. | Firewall musi zapewniać możliwość filtrowania URL. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
29. | Firewall musi zapewniać inspekcję ruchu szyfrowanego HTTPS. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
30. | Firewall musi zapewniać rozpoznawanie aplikacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego a nie wyłącznie nr portu. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
31. | Urządzenie musi umożliwiać sterowanie przepustowością w oparciu o następujące parametry: użytkownik, grupa, protokół, polisa, interfejs sieciowy, adres IP, sieć VLAN. | TAK, podać/opisać
32. | Firewall musi udostępniać mechanizmy limitowania dostępu do sieci użytkownikom w oparciu o kwoty czasowe lub transferu danych. Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje tego wymogu wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
33. | Firewall musi pełnić rolę bramki VPN terminującej połączenia VPN site-to-site i client-to-site | TAK, podać/opisać
Wydajność firewall
34. | Firewall musi zapewnić obsługę na poziomie minimalnym: 400 Mbps dla pracy w trybie firewall, 90 Mbps dla pracy w trybie UTM (z włączonymi mechanizmami AV i IPS) | TAK, podać/opisać
35. | Firewall musi obsługiwać minimum 90 000 jednoczesnych połączeń TCP oraz przyjmować nowe połączenia z wydajnością minimalną 2 300 nowych połączeń na sekundę. | TAK, podać/opisać
36. | Ilość obsługiwanych sieci VLAN: minimum 10. | TAK, podać/opisać
37. | Minimalna ilość fizycznych portów: - 3 (trzy) porty 10/100/1000 BaseT, | TAK, podać/opisać
38. | Wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie 802.11b/g/n dwuzakresowy 2.4GHz oraz 5GHz | TAK, podać/opisać
Funkcje VPN
39. | Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN site-to-site z wykorzystaniem IPSec oraz TLS | TAK, podać/opisać
40. | Urządzenie musi w zakresie IPSec site-to-site VPN współpracować z rozwiązaniami innych producentów | TAK, podać/opisać
41. | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy szyfrowania DES, 3DES, AES 128 -, 192 -, 256-bit, AES-GCM-256 | TAK, podać/opisać
42. | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy uwierzytelniania: SHA-2,MD5, IKE Pre-Shared Key, 3rd Party Cert. | TAK, podać/opisać
43. | Wsparcie dla Dead Peer Detection (DPD) | TAK, podać/opisać
44. | Urządzenie musi obsługiwać IKEv1 i IKEv2 | TAK, podać/opisać
45. | Urządzenie musi obsługiwać Perfect Forward Secrecy (PFS) z wykorzystaniem algorytmów Diffie-Hellman do wymiany kluczy przez email i web | TAK, podać/opisać
46. | Wsparcie dla VPN failover (wznawianie połączenia na drugim łączu w przypadku awarii głównego) z podtrzymaniem zestawionych połączeń TCP | TAK, podać/opisać
47. | Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów VPN site-to-site i przesyłania ruchu w oparciu o protokoły dynamicznego routingu | TAK, podać/opisać
48. | Urządzenie musi obsługiwać statyczne i dynamiczne (routowane) połączenia VPN do dostawców chmury obliczeniowej (AWS i MS Azzure) | TAK, podać/opisać
49. | Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN client-to-site z wykorzystaniem protokołów: IPSec, SSL, L2TP. | TAK, podać/opisać
50. | Połączenia client-to-site muszą być możliwe z systemów: Windows 7, 8 i 10, MacOS, iOS i Android | TAK, podać/opisać
51. | Dla połączeń IPSec client-to-site musi być możliwość zestawienia połączenia VPN przed zalogowaniem się użytkownika do systemu | TAK, podać/opisać
52. | Urządzenie ma zapewnia funkcję portalu dostępowego chronionego przez szyfrowanie https (TLS) | TAK, podać/opisać
Wydajność VPN
53. | Przepustowość IPSec VPN (UDP 1518) nie mniejsza niż 150,0 Mbps | TAK, podać/opisać
54. | Obsługa nie mniej niż: 5 tuneli IPSec site-to-site | TAK, podać/opisać
55. | Obsługa nie mniej niż: 5 tuneli client-to-site | TAK, podać/opisać
Filtrowanie zawartości URL
56. | Urządzenie musi umożliwiać filtrowanie URL z wykorzystaniem baz i kategorii stron dostępnych w formie subskrypcji | TAK, podać/opisać
57. | Funkcjonalność filtrowania zawartości powinna dawać możliwość filtrowania stron według minimalnie 120 kategorii | TAK, podać/opisać
58. | Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie białych list wyjątków dla filtrowania zawartości | TAK, podać/opisać
59. | Baza zawartości URL powinna być dostępna on-line lub do ściągnięcia i zainstalowania miejscowo | TAK, podać/opisać
60. | Funkcja powinna filtrować treści w wielu językach, w tym w języku polskim | TAK, podać/opisać
61. | Filtrowanie musi obsługiwać również protokół https | TAK, podać/opisać
62. | Urządzenie musi umożliwiać wyłączenie inspekcji https dla wybranych kategorii stron www | TAK, podać/opisać
63. | System kategoryzacji stron musi posiadać kategorie: Command&control, Proxy avoidance, Botnets, Malicious sites, Phishing, Spyware | TAK, podać/opisać
64. | Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje wszystkich opisywanych wymogów filtrowania zawartości URL wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
Kontrola aplikacyjna
65. | System kontroli aplikacyjnej musi rozpoznawać aplikacje oraz kategorie aplikacji | TAK, podać/opisać
66. | Aplikacje muszą być rozpoznawana w oparciu o analizę ruchu a nie przez porty i protokoły | TAK, podać/opisać
67. | Ilość rozpoznawanych aplikacji nie mniejsza niż 1800 | TAK, podać/opisać
68. | W ramach konkretnej aplikacji system musi umożliwiać kontrolę specyficznych akcji (np. w komunikatorach dopuszczać czat tekstowy ale blokować rozmowy głosowe) | TAK, podać/opisać
69. | Kontrola aplikacyjna musi rozpoznawać co najmniej aplikacje: Tor, CryptoAdmin, Proxy service, Peer-to-peer, VoIP, MS Office 365, Gadu-gadu, Gry online | TAK, podać/opisać
70. | Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje wszystkich opisywanych wymogów kontroli aplikacji wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
Antywirus
71. | System musi mieć możliwość uruchomienia co najmniej 2 skanerów antywirusowych | TAK, podać/opisać
72. | Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych musi się odbywać automatycznie | TAK, podać/opisać
73. | Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych musi się odbywać nie rzadziej niż co 12 godzin. | TAK, podać/opisać
74. | Antywirus musi mieć możliwość przeprowadzania kwarantanny e-mail. | TAK, podać/opisać
75. | Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia wyjątków w białej liście, aby umożliwić nieblokowany dostęp do poczty z określonych domen | TAK, podać/opisać
76. | Wykrywanie i blokowanie spyware’u | TAK, podać/opisać
77. | Skanowanie wszystkich plików skompresowanych (zip, tar, rar, gzip) z wieloma poziomami kompresji | TAK, podać/opisać
78. | Wsparcie dla głównych protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, IMAPS, POP3S, SMTPS | TAK, podać/opisać
79. | Przepustowość AV w urządzeniu nie mniejsza niż 120,0 Mbps | TAK, podać/opisać
80. | Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje wszystkich opisywanych wymogów ochrony antywirusowej wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
IPS
81. | Automatyczna aktualizacja sygnatur IPS | TAK, podać/opisać
82. | IPS musi dokonać analizy warstwy aplikacji, a także mieć możliwość ustawienia poziomu nasilenia ataku, który ma generować zdalne alarmy | TAK, podać/opisać
83. | Automatyczne blokowanie znanych źródeł ataków | TAK, podać/opisać
84. | System musi pozwalać na blokowanie ataków typu DoS i DDoS | TAK, podać/opisać
85. | Przepustowość IPS w urządzeniu nie mniejsza niż 150 Mbps | TAK, podać/opisać
86. | Dopuszczalne jest rozwiązanie, które umożliwi realizacje wszystkich opisywanych wymogów ochrony antywirusowej wykorzystując do tego centralny klaster UTM oraz stosując dostępne metody kierowania przez niego całego ruchu wychodzącego z oddziałów. | TAK, podać/opisać
Zarządzanie
87. | Administracja urządzenia musi być możliwe poprzez graficzny interfejs zarządzania w czasie rzeczywistym. | TAK, podać/opisać
88. | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą linii poleceń poprzez port szeregowy lub poprzez SSH. | TAK, podać/opisać
89. | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą wbudowanego interfejsu www. | TAK, podać/opisać
90. | Interfejs WWW do zarządzania urządzeniem musi mieć właściwość automatycznego dopasowania rozdzielczości i czytelności podczas pracy na różnych urządzeniach. | TAK, podać/opisać
91. | Urządzenie może być zarządzane jednocześnie z wielu platform przez różnych administratorów. | TAK, podać/opisać
92. | Rozwiązanie ma umożliwiać wysyłanie alarmów przez SNMP lub e-mail. | TAK, podać/opisać
93. | Rozwiązanie musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie online | TAK, podać/opisać
94. | System musi zapewniać możliwość przygotowania i edytowania konfiguracji nieaktywnego urządzenia. | TAK, podać/opisać
95. | Wymaga się, aby rozwiązanie wspierało instalację zdalną, bez konieczności obecności personelu technicznego w miejscu implementacji. | TAK, podać/opisać
96. | System ma posiadać metodę porównywania różnych wersji konfiguracji. | TAK, podać/opisać
97. | Obsługa różnych ról administratorów. | TAK, podać/opisać
98. | Umożliwia monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. | TAK, podać/opisać
99. | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępowymi. | TAK, podać/opisać
100. | System zarządzania musi zapewniać korelację zdarzeń dotyczących konkretnych komputerów pochodzących z systemów ochrony sieciowej i z chronionych komputerów | TAK, podać/opisać
101. | System zarządzania musi posiadać graficzną konsolę do zarządzania systemem VPN działającą w trybie drag-and-drop | TAK, podać/opisać
Dzienniki i raporty
102. | Rozwiązanie musi umożliwiać zbieranie i przechowywanie dzienników i raportów. | TAK, podać/opisać
103. | Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie logów do co najmniej 2 serwerów dziennika | TAK, podać/opisać
104. | Dzienniki transmisji muszą być szyfrowane. | TAK, podać/opisać
105. | Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie graficznej analizy logów. | TAK, podać/opisać
106. | Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy całości ruchu | TAK, podać/opisać
107. | Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa | TAK, podać/opisać
108. | Rozwiązanie nie może narzucać ograniczeń co do czasu przechowywania logów czy rozmiaru bazy danych | TAK, podać/opisać
109. | Rozwiązanie musi posiadać minimum 90 predefiniowanych typów raportów. | TAK, podać/opisać
110. | Predefiniowane raporty muszą mieć możliwość dopasowania do instytucji użytkującej rozwiązanie | TAK, podać/opisać
111. | System ma mieć możliwość generowania raportów w formacie PDF, oraz opcję eksportowania szczegółowych informacji do pliku CSV. | TAK, podać/opisać
112. | System ma być w stanie zautomatyzować generowanie raportów i mieć możliwość wysyłania tych sprawozdań pocztą e-mail. | TAK, podać/opisać
113. | Powinna być zapewniona możliwość tworzenia raportu podsumowującego informacje zbiorcze na najwyższym poziomie szczegółowości. | TAK, podać/opisać
114. | System raportowania musi być wyposażony w konsolę umożliwiającą dostęp do szczegółowych raportów i dzienników. | TAK, podać/opisać
115. | System musi wspierać automatyczne wysyłanie wszystkich typów raportów pocztą elektroniczną. | TAK, podać/opisać
116. | Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom. | TAK, podać/opisać
117. | System musi umożliwiać pseudoanonimizację użytkowników z prawem do deanonimizacji tylko dla wybranych administratorów | TAK, podać/opisać
118. | System musi zapewniać wizualizację, opisującą w trybie graficznym stan przepustowości systemu. | TAK, podać/opisać
119. | System musi mieć możliwość grupowania urządzeń, w celu tworzenia raportów i analiz zbiorczych. | TAK, podać/opisać
Zero Day / Zaawansowana Detekcja Malware
120. | Funkcja zaawansowanego wykrywania szkodliwego oprogramowania w tym samym urządzeniu. | TAK, podać/opisać
121. | Zaawansowany Malware jest wykrywany przez uruchomienie plików w chmurze przy użyciu emulacji pełnego systemu. | TAK, podać/opisać
122. | Zaawansowana Detekcja Malware musi obsługiwać wszystkie pliki wykonywalne systemu Windows, pliki zip, pdf, Microsoft Office, oraz pliki Android APK. | TAK, podać/opisać
123. | Wymagane są szczegółowe raporty, oraz informacje wskazujące na powody, dla których plik jest uważany za zaawansowany Malware | TAK, podać/opisać
124. | W celu realizacji ochrony „Zero Day” zamawiający dopuszcza wykorzystanie dodatkowego urządzenia spełanijącego powyższe założenia. | TAK, podać/opisać
Architektura rozwiązania, gwarancje, wdrożenie.
125. | System musi być dostarczony w postaci fizycznego urządzenia. Do urządzeń musi być dostarczony niezbędny zestaw wyposażenia technicznego w tym np. kable zasilające, oraz licencje. Urządzenia musza pochodzić od tego samego producenta co dostarczony w niniejszym postępowaniu klaster centralny UTM, oraz posiadać zgodny system operacyjnym, sterowany przy pomocy takiej samej składni i komend jak klaster centralny UTM. | TAK, podać/opisać
127. | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi licencjami/subskrypcjami umożliwiającymi uzyskanie funkcjonalności wymienionymi w niniejszym OPZ. Długość trwania licencji/subskrypcji nie może być krótsza niż okres wsparcia technicznego. | TAK, podać/opisać
CZĘŚĆ VI - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń i będzie dostarczony w terminie określonym w SIWZ, kompletne, fabrycznie nowe, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, kompatybilne z pozostałym sprzętem
2.* Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowane urządzenie posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:……………….. Podpis:……………………………………………….
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.