## 1 gazometria
Znak postępowania DZ-271-1-22/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ
Pakiet nr 1 - Odczynniki do oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Szacunkowa ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy/ Klasa wyrobu medycznego | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
analizator dla O. pediatrii
1. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa2+ (zakres pomiarowy cCa2+ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany bilirubina całkowita (wymagany zkres pomiarowy dla blilubiny) | 4200 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Wartość cząstkowa za odczynniki | [7 empty] | 0 | X | 0
Część II - Kontrole, kariblatory, materiały zużywalne
Kontrole, kariblatory, materiały zużywalne (w tym kapilary 45ul) gwarantujące powtrzalność oznaczeń i wyłapywacze skrzepów - o ile jest to niezbędne do pracy analizatora) niezbędne do pracy analizatora do wykonania w/w badań (rozbudowuje o niezbędną ilość pozycji i wypełnia Wykonawca) *
Lp. | Nazwa - Kontrole, kariblatory, materiały zużywalne | J.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | [7 empty] | 0 |  | 0
2. | [7 empty] | 0 |  | 0
3. | [7 empty] | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA KONTROLE, KALIBRATORY | [7 empty] | 0 |  | 0
Część III - Dzierżawa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | J.m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Opłata dzierżawna za analizator wraz z pozostałym wymaganym sprzętem |  |  |  | m-c | 14 |  | 0 |  | 0
SUMA Część III - Dzierżawa | [7 empty] | 0 | x | 0
Cena ofertowa (SUMA CZĘŚĆ I+ CZĘŚĆ II+ CZĘŚĆ III) - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [7 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [7 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [7 empty] | 0 | x | 0
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówenia Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp
Dane techniczne dotyczące analizatora dla O. pediatrii
DANE TECHNICZNE |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1. | Nazwa handlowa analizatora
2. | Model/typ/ numer katalogowy
3. | Producent (pełna nazwa, adres)
4. | Rok produkcji
5. | Wartość dzierżawionego analizatora
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORÓW |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Analizator wolny od wad nie starszy niż 2019r. |  |  |  | TAK
2. | Możliwość wyłączania aparatu powyżej 2 godzin bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności |  |  |  | TAK
3. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych; |  |  |  | TAK
4. | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapikary |  |  |  | TAK
5. | Monitoring zużycia odczynników, |  |  |  | TAK
6. | Dotykowy ekran, komunikacja w języku polskim |  |  |  | TAK
7. | Analizator pracujący w oparciu dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, pojemnik na ścieki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory (dobowy czas kalibracji max. 30 min); |  |  |  | TAK
8. | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbki badanej oraz materiałów kontrolnych |  |  |  | TAK
9. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości 65 µl w czasie nie dłuższym niż 35 sekund; |  |  |  | TAK
10. | Wbudowana drukarka, UPS, |  |  |  | TAK
11. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów; |  |  |  | TAK
12. | Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych; |  |  |  | TAK
13. | Możliwość re-instalacji (wyjęcia i ponownego założenia w tym samym lub zastępczym analizatorze) wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów przez cały okres ich pracy na pokładzie analizatora; |  |  |  | TAK
14. | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora |  |  |  | TAK
15. | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim; Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK
16. | Oprogramowanie umożliwiające nadzór labolatorium nad analizatorem |  |  |  | TAK
17. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną; |  |  |  | TAK
18. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach z możliwością zmiany godziny jej wykonania |  |  |  | TAK
19. | Wykonawca zapewnia udział kontroli międzynarodowej |  |  |  | TAK
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Ważność odczynników na pokładzie analizatora 30 dni |  |  |  | TAK
Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA GRANICZNE |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wykonawca jest zobowiązany doliczyć materiały kontrolne przez okres obowiązywania umowy. |  |  |  | TAK
2. | W przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy, okaże się, że do wykonania wskazanewj przez Zamawiającego liczby badań, konieczne jest dostarczenie większej liczby odczynników, kontroli, kalibratorów niż zdeklarowna przez Wykonawcę wówczas produkty te dostarcza Wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie |  |  |  | TAK
Lp. | PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Warunki dzierżawy analizatora zgodnie z § 2A umowy |  |  |  | TAK
2. | W ramach czynszu dzierżawnego podłączenie urządzenia do oprogramowania i systemu informatycznego firmy ASSECO będącego w posiadaniu Zamawiającego i zapewnienia jego kompatybilności z ww. oprogramowaniem i systemem podczas okresu obowiązywania Umowy |  |  |  | TAK

## 2 szybkie testy
Znak postępowania DZ-271-1-22/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet nr 2 - Testy immunochromatograficzne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Test immunochromatograficzny kasetkowy kombinowany do wykrywania antygenu Rota, Adenowirusa i Norovirusa w kale (pakowany pojedynczo). Specyficzność i czułość testu powinna wynosić minimum 95%. | szt. | 900 | [5 empty] | 0 |  | 0
2. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Rotavirus | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
3. | Zewnęrzna kontrola pozytywna Adenovirus | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
4. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Norovirus GI | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
5. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Norovirus GII | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
6. | Test immunochromatograficzny kombinowany do wykrywania antygenu wirusa RSV, Adenowirusa oraz wirusa grypy A i B w wymazch z nosa/nosogardzieli pakowany pojedynczo. Czułosć i specyficznosc testu minim. 95% | szt. | 600 | [5 empty] | 0 |  | 0
7. | Zewnętrzna kontrola pozytywna RSV | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
8. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Adenowirusa | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
9. | Zewnętrzna kontrola pozytywna wirusa grypy A+B | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
10. | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter w próbkach kału pakowany pojedynczo wraz potrzebnymi akcesoriami. Czułosć i specyficzność testu minim. 95% | szt. | 300 | [5 empty] | 0 |  | 0
11. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Campylobacter | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
12. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu. Wraz z kontrolą dodatnia . Czułośc i specyficznosc testu minim.95% | szt. | 60 | [5 empty] | 0 |  | 0
13. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu. Czułosć i specyficznosc testu minim. 95% | szt. | 300 | [5 empty] | 0 |  | 0
14. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Streptococcus pneumonie | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
15. | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu wirusa Influenza A i B w wymazach z nosa/nosogardzieli pakowany pojedynczo. Czułośc i specyficznosc testu minim. 95% | szt. | 60 | [5 empty] | 0 |  | 0
16. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Influenza A i B | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
17. | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu wirusa Streptococcus pyogenes w wymazach z nosa/nosogardzieli. Wraz z kontrolą dodatnią i potrzebnymi akcesoriami (w przypadku osobnej wyceny zewnętrznej kontoli należy rozbudować tabelkę o dodatkową pozycję). Czułośc i specyficznosc testu minim. 95% | szt. | 75 | [5 empty] | 0 |  | 0
18. | Zewnętrzna kontrola pozytywna Streptococcus pyogenes | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [8 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [8 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [8 empty] | 0 | x | 0

## 3 test immunoenzymatyczny
Znak postępowania DZ-271-1-22/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa Załącznik nr 1A do SWZ
Pakiet nr 3 - Test immunoenzymatyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae w surowicy krwi z kontrolą dodatnią i ujemną Specyficzność i czułość testu powinna wynosić > 90% | szt. | 240 | [5 empty] | 0 |  | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [8 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [8 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [8 empty] | 0 | x | 0

## 4 test SARS
Znak postępowania DZ-271-1-22/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa Załącznik nr 1A do SWZ -
Pakiet nr 4 - Test wykrywający antygen SARS-CoV-2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednost. netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Test wykrywajacy antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli. Metoda kasetkowa immunochromatograficzna bez konieczności uzycia czytnika . W opakowaniu po 25 testów wraz z wymazówkami do poboru z nosogardzieli (łamiace się w łatwy sposób, umozliwiajac umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna, statyw na probówki. Parametry testu wyznaczone wzgledem PCR: czułosć minim. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistosc: minim. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. Test musi spełniać wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO. Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU 1 udokumentowany w metodyce. Możliwosć odczytu wyniku po 15 minutach. Brak koniecznosci wyjmowania wymazowki z próbka z probówki ekstrakcyjnej. Możliwosc zastosowania testu w środowisku laboratoryjnym i poza -laboratoryjnym. Bufor inaktywujacy wirusa SARS-CoV-2w czasie 10 minut. Do oferty przedłozyć metodykę wykonania testu w języku polskim i angielskim.Termin ważności testu nie moze być krótszy niż 9 m-cy. | szt. | 4000 | [5 empty] | 0 |  | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [8 empty] | 0 |  | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [8 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [8 empty] | 0 | x | 0

## 5 tes GDH AiB clostridum
Znak postępowania DZ-271-1-22/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa
Pakiet nr 5 - Test wykrywający antygen GDH oraz toksynę A i B Clostridium difficile
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednost. netto j.m. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Test immunoenzymatyczny (kasetkowy)pakowany pojedynczo do wykrywania równoczesnego antygenu GDH oraz toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego. Dozowanie próbki do jednej studzienki. Zestaw zawierajacy wszystkie niezbedne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania oznaczenia (kontrola dodatnia, ujemna,koniugat,skalowane pipetki). Wykrywalnosc toksysny A nie gorsza niz 0,7 ng/ml, toksyny B nie gorsza niż 0,2 ng/ml, GDH nie gorsza niz 0,8 ng/ml. Test z mozliwościa przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 h.Instrukcja wykonana w j. polskim i angielskim zawierajaca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w tym wpływie konsystencji kału dołaczona do oferty przetargowej. Reakcje krzyżowe dotyczace wirusów ,bakterii i substancji interferujacych i innych patogenów . Kasetka testowa posiadajaca kontrolę wewnętrzną, sprawdzającą poprawnosc wykonania testu. Możliwosc stosowania próbek z podłozy transportowych. czułosc i swoistosć wyznaczona względem metody referencyjnej tj. tkankowej/bakteryjnej dla minim. 1000 próbek. Termin ważności testu nie moze być krótszy niż 18 m-cy. | szt. | 225 | [5 empty] | 0 |  | 0
Cena ofertowa - należy przenieś do formularza ogólnego cenę brutto - załącznik nr 1 do SWZ | [8 empty] | 0 |  | 0
Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [8 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [8 empty] | 0 | x | 0