## Część 1
Znak postępowania DZ-271-2-…/ZO/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 1A do zapytania ofertowe - załącznik do Umowy
Pakiet nr 1 - Narzędzia chirurgiczne - laparoskopowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto j.m. | VAT (%) | Wartość netto [ZAOKR(kol.4*kol.9;2)] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.12*kol.10)+kol. 12;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Elektroda monopolarna | szt. | 2 | Elektroda monopolarna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 330 mm. Uchwyt z przyłączem HF dł 75 mm. | [5 empty] | 0 | 0
2. | Imadło laparoskopowe zakrzywione | szt. | 1 | Imadło laparoskopowe zakrzywione . Uchwty V z zębem zwalniającym.Skokowe zaciskanie branszy. Długość 330 mm średnica 5 mm. | [5 empty] | 0 | 0
3. | Kapciuchownica | szt. | 1 | Kapciuchownica - Narzędzie wielorazowego użytku do szwu kapciuchowego. Uchwyt nożyczkowy ergonomiczny. | [5 empty] | 0 | 0
4. | Kleszczyki biopsyjne | szt. | 1 | Kleszczyki biopsyjne, typ EPPENDORF, długość części roboczej 200 mm | [5 empty] | 0 | 0
5. | Kleszcze laparoskopowe | szt. | 1 | Kleszcze laparoskopowe, chwytające z dwoma zębami na końcach bransz, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części, uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z blokadą tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | [5 empty] | 0 | 0
6. | Kleszcze laparoskopowe | szt. | 1 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z blokadą. Bransze chwytające dł 20 mm z 8 zębami zachodzącymi na siebie, tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | [5 empty] | 0 | 0
7. | Kleszcze laparoskopowe | szt. | 1 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z blokadą. Bransze chwytające dł 16 mm drobnoząbkowane, tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | [5 empty] | 0 | 0
8. | Kleszcze laparoskopowe | szt. | 2 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, bez blokady. Bransze preparacyjno-chwytające dł 20 mm, tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | [5 empty] | 0 | 0
9. | Kleszcze laparoskopowe | szt. | 1 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z blokadą. Bransze chwytające okienkowe dł 22 mm drobnoząbkowane, tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | [5 empty] | 0 | 0
10. | Klipsownica laparoskopowa | szt. | 2 | Klipsownica laparoskopowa M/L do zakładania klipsów tytanowych, średnica 10mm, długość 330mm, nieobrotowa, uchwyt ergonomiczny | [5 empty] | 0 | 0
11. | Korkociąg laparoskopowy | szt. | 1 | Korkociąg laparoskopowy, wielorazowego użytku średnica 5mm. | [5 empty] | 0 | 0
12. | Nożyczki laparoskopowe | szt. | 4 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego bez blokady, wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome. | [5 empty] | 0 | 0
13. | Troakar 10 mm | szt. | 4 | Troakar 10 mm składający się z 3 części, rozbieralny. Głowica trokara z zaworem insuflacji, Manualnie otwierana zapadka uszczelniająca. Kompatybilna z kaniulą, Uszczelka śr 20 mm, śr otworu 9 mm i 15 mm. Obturator piramidalnie ostro zakończony 10 mm. | [5 empty] | 0 | 0
14. | Troakar 5 mm | szt. | 4 | Troakar 5 mm składający się z 3 części rozbieralny. Głowica trokara z zaworem insuflacji, Manualnie otwierana zapadka uszczelniająca. Kompatybilna z kaniulą, Uszczelka - śr 16 mm, śr otworu 4 mm i 11 mm. Obturator piramidalnie ostro zakończony 5 mm. | [5 empty] | 0 | 0
15. | Worek do morcelacji | szt. | 2 | Worek do morcelacji Pokjemność 1,5 l, Wykonany z PTU. Umieszczony w tubie 1,2 cm. Automatycznie otwierany. Po otworzeniu w powłokach tworzy sztywny pierścień o śr 12,7 cm co umożliwia łatwe wprowadzenieb tkanek do morcelacji.Worek posiada podwójny dostęp : 1. śr 12,7 cm do wprowadzenia tkanek i urzadzenia morcelującego , 2. śr. 2,2cm do wprowadzenia optyki. | [5 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne - Cena ofertowa maksymalna | [9 empty] | 0 | 0
Zamówienie minimalne - Cena ofertowa minmalna | [9 empty] | 0 | 0
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
II. | OPIS PARAMETRU |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE |  | PARAMETRY OFEROWANE POTWIERDZIĆ/PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)
1. | Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, rok produkcji min. 2023 zarejestrowany jako wyrób medyczny, |  |  |  | TAK
2. | Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 |  |  |  | TAK
3. | Narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą:(np.. BO, rok produkcji, CE), |  |  |  | TAK
4. | Znakowanie narzędzi (np. nazwa oddziału), znakiem elektrochemicznym, lub laserowym niezmywalnym podczas czyszczenia i sterylizacji |  |  |  | TAK
5. | Możliwość przy zamówieniu przez Zamawiajacego oznakowania kodem DATA MATRIX lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania, zgodnie z ISO 16022, ISO 15418, oraz ISO 15459. W przypadku złożenia zamówienia na oznakowanie kodem przez Zamawajacego oznakowanie kodem wymagane jest również na opakowaniu producenta (etykieta informacyjna) |  |  |  | TAK
6. | Narzędzia wykonane z wysokiej jakości materiałów (odpowiednia twardość i ergonomia) pozwalających na kompleksową regenerację narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta) przez min. 5 lat po upływie okresu gwarancji. |  |  |  | TAK
7. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: a. dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) b. sterylizacji (parowa w autoklarach 134 "C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °C) |  |  |  | TAK
8. | Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące. W przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego niezgodnego ze specyfikacją Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Dostawcę do prezentacji wybranych przez siebie narzędzi, jeżeli narzędzia nie będą spełniały wymogów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę |  |  |  | TAK
9. | Narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, |  |  |  | TAK
10. | Etykieta/ opakowanie powinno posiadać: nazwa producenta (adres), nr katalogowy, ilość szt w opakowaniu, nr. LOT, nazwa asortymentu, dokładne wymiary, deklaracja zgodnosci, w tym opis warunków sterylizacji |  |  |  | TAK
Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji
LP. | OPIS PARAMETRU |  |  |  | WYMAGANIA GRANICZNE |  | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Okres gwarancji |  |  |  | minimum 24 miesiące
2. | Dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych częścii pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami: ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. |  |  |  | TAK
3. | Bezpłatne przegląde serwisowe w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu serwisowego konieczności wykonania regenaracji narzędzi - Wykonanwca zobowiązany będzie do wykonania w ramach gwarancji regeneracji narzedzi zgodnie z punktem 4. |  |  |  | TAK
4. | Opis wymaganych czynności regeneracyjnych : | rozmontowanie i zmontowanie narzędzi po wykonaniu regeneracji |  |  | TAK
|  | czyszczenie |  |  | TAK
|  | szlifowanie i polerowanie / matowanie lub półmatowanie całej powierzchni narzędzia |  |  | TAK
|  | naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu ) |  |  | TAK
|  | wymiane uszkodzonych części narzędzi i ich uzupełnienie |  |  | TAK
|  | wymianę wkładek z twardego stopu metali w imadłach, nożyczkach i innych. |  |  | TAK
|  | nałożenie warstwy pasywnej po usunęciu powłoki wierzchniej |  |  | TAK
|  | przywrócenie złoceń uchwytów |  |  | TAK
|  | konserwacje |  |  | TAK
|  | ustawienie pracy narzędzia (chwytu, cięcia ipt. ) |  |  | TAK
|  | testy funkcjyjne, kontrola jakości |  |  | TAK
|  | trwałe oznakowanie laserowe lub elekrochemiczne |  |  | TAK
|  | w razie konieczności dorobienie uszkodzonego elementu |  |  | TAK
5. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany narzędzi na nowe. |  |  |  | max 3 naprawy
6. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon). |  |  |  | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE |  | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Dostarczenie narzędzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego. |  |  |  | TAK
2. | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności, Oryginalnym katalog producenta, certyfikat: ISO 9001 201, ISO EN 13485, dokumenty powierdzające spełnienie wymagań wskazanych w punkcie II. 2. |  |  |  | TAK - dołączyć do oferty
3. | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie urządzenia w (wersji elektronicznej i papierowej). |  |  |  | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowane powyżej narzędzia są produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu narzedzi i będą dostarczone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, kompletne, fabrycznie nowe, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych,
2.Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowane narzędzia posiadają deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. (Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.)
3. Oświadczam, że oferowane powyżej narzędzia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Data, miejscowość, |  | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >

## Część 2
Znak postępowania DZ-271-2-…/ZO/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 1A do zapytania ofertowe - załącznik do Umowy
Pakiet nr 2 - Narzędzia chirurgiczne I
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto j.m. | VAT (%) | Wartość netto [ZAOKR(kol.4*kol.9;2)] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.12*kol.10)+kol. 12;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Haczyk | szt. | 2 | Haczyk Mikro Grafe, ostry, dł. 15 cm 2 | [5 empty] | 0 | 0
2. | Haczyk do ran | szt. | 2 | Haczyk do ran Mikro, ostry fig. 4, dł. 16 cm 2 | [5 empty] | 0 | 0
3. | Hak do ran | szt. | 2 | Hak do ran Kocher, ostry 1 zębny, rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
4. | Hak do ran | szt. | 2 | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm 2 | [5 empty] | 0 | 0
5. | Hak miedniczny | szt. | 1 | Hak miedniczny St. Marks, łopatka 180x60 mm, dł. 23,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
6. | Imadło chirurgiczne do szycia | szt. | 15 | Imadło chirurgiczne do szycia typ Mayo Hegar sł. 120 mm | [5 empty] | 0 | 0
7. | Imadło chirurgiczne do szycia | szt. | 10 | Imadło chirurgiczne do szycia typ Mayo Hegar sł. 160 mm | [5 empty] | 0 | 0
8. | Imadło chirurgiczne do szycia | szt. | 15 | Imadło chirurgiczne do szycia typ Mayo Hegar sł. 140 mm | [5 empty] | 0 | 0
9. | Imadło do igieł | szt. | 4 | Imadło do igieł z twardą wkładką typ Mayo Hegar proste standard dł. 20 cm | [5 empty] | 0 | 0
10. | Imadło do igieł utwardzone | szt. | 2 | Imadło do igieł utwardzone Crile-Wood, Miniprofi, dł. 20,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
11. | Imadło do igieł utwardzone | szt. | 2 | Imadło do igieł utwardzone Stratte, delikatne, Normalprofil/Standard/, dł. 23 cm | [5 empty] | 0 | 0
12. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury, | szt. | 2 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury, Overholt-Martin, fig. 1, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 18,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
13. | Kleszcze naczyniowe | szt. | 2 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 zęby, zagięte, dł. 20 cm | [5 empty] | 0 | 0
14. | Kleszcze naczyniowe | szt. | 2 | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 24,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
15. | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne | szt. | 2 | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 1, lekko zagięte, dł. 22,5 cm – 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
16. | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne | szt. | 2 | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 1, lekko zagięte, dł. 23 cm – 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
17. | Kleszczyki | szt. | 2 | Kleszczyki Allis-Boys, do jelit i tkanek, zęby 5x6, dł. 15,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
18. | Kleszczyki | szt. | 10 | Kleszczyki typ kocher proste 1x2 ząbki końca ryflowane popzreczne dł. 140 mm | [5 empty] | 0 | 0
19. | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek | szt. | 2 | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Allis, dł. 20 cm | [5 empty] | 0 | 0
20. | Kleszczyki delikatne | szt. | 20 | Kleszczyki delikatne typ Halsted Mosquito zagięte końce ryflowane dł. 125 mm | [5 empty] | 0 | 0
21. | Kleszczyki do wyrostka | szt. | 20 | Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ 20 cm, 1x2 ząbki zagięte | [5 empty] | 0 | 0
22. | Kleszczyki naczyniowe | szt. | 5 | Kleszczyki naczyniowe typu PEAN, delikatne, proste, długość 14,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
23. | Kleszczyki naczyniowe | szt. | 20 | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER, 24 cm proste 1x2 ząbki | [5 empty] | 0 | 0
24. | Kleszczyki naczyniowe | szt. | 4 | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER, 20,5 cm proste 1x2 ząbki | [5 empty] | 0 | 0
25. | Linka | szt. | 4 | Linka (sonda elastyczna) metalowa do żylaków | [5 empty] | 0 | 0
26. | Nożyce do ciecia gipsu | szt. | 2 | Nożyce do ciecia gipsu typ Brund zagiete z kulka d. 230 mm mocne | [5 empty] | 0 | 0
27. | Nożyczki chirurgiczne | szt. | 1 | Nożyczki chirurgiczne typ Standard proste końce tępo/tępe dł. 150 mm | [5 empty] | 0 | 0
28. | Nożyczki do opatrunków | szt. | 10 | Nożyczki do opatrunków typ Lister zagięte z kulką dł. 140 mm | [5 empty] | 0 | 0
29. | Nożyczki preparacyjne | szt. | 10 | Nożyczki preparacyjne Lexer, utwardzone, zagięte, końce tępe, długość 16 cm | [5 empty] | 0 | 0
30. | Nożyczki preparacyjne Standard | szt. | 2 | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum-Fino, delikatne, końce ostro-ostre, zagięte, dł. 14,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
31. | Nożyczki preparacyjne Standard | szt. | 2 | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | [5 empty] | 0 | 0
32. | Nożyczki preparacyjne Standard | szt. | 4 | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | [5 empty] | 0 | 0
33. | Nożyczki preparacyjne Standard | szt. | 4 | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
34. | Nożyczki preparacyjne utwardzone | szt. | 2 | Nożyczki preparacyjne utwardzone Mayo-Lexer, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16 cm | [5 empty] | 0 | 0
35. | Nożyczki utwardzone | szt. | 10 | Nożyczki utwardzone Mayo, zagięte, długość 17cm | [5 empty] | 0 | 0
36. | Oliwka do sondy elastycznej | szt. | 4 | Oliwka do sondy elastycznej, Ø 3 mm z poz. 25 | [5 empty] | 0 | 0
37. | Pęseta anatomiczna | szt. | 20 | Pęseta anatomiczna typ Adson prosta dł. 120 mm | [5 empty] | 0 | 0
38. | Pęseta chirurgiczna | szt. | 20 | Pęseta chirurgiczna typ Standard dł. 145 mm | [5 empty] | 0 | 0
39. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) | szt. | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera,(nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 270x270x120 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera szare | [5 empty] | 0 | 0
40. | Skrobaczka do okostnej | szt. | 4 | Skrobaczka do okostnej Farabeuf, zagięta, 12,5 mm, dł. 15,5 cm | [5 empty] | 0 | 0
41. | Taca kontenera, | szt. | 1 | Taca kontenera, o wym. 240x250x45 mm +/- 3 mm – 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
42. | Zestaw sond elastycznych do żylaków | szt. | 1 | Zestaw sond elastycznych do żylaków Nabatoff, w metalowym pudełku sterylizacyjnym | [5 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne - Cena ofertowa maksymalna | [9 empty] | 0 | 0
Zamówienie minimalne - Cena ofertowa minmalna | [9 empty] | 0 | 0
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
II. | OPIS PARAMETRU |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE |  | PARAMETRY OFEROWANE POTWIERDZIĆ/PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)
1. | Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, rok produkcji min. 2023 zarejestrowany jako wyrób medyczny, |  |  |  | TAK
2. | Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta dołączonym do oferty): nożyczki - X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodz. nożyczek, kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; retraktory- X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie min. 185 HV 10; |  |  |  | TAK
3. | Narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą:(np.. BO, rok produkcji, CE), |  |  |  | TAK
4. | Znakowanie narzędzi (np. nazwa oddziału), znakiem elektrochemicznym, lub laserowym niezmywalnym podczas czyszczenia i sterylizacji |  |  |  | TAK
5. | Możliwość przy zamówieniu przez Zamawiajacego oznakowania kodem DATA MATRIX lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania, zgodnie z ISO 16022, ISO 15418, oraz ISO 15459. W przypadku złożenia zamówienia na oznakowanie kodem przez Zamawajacego oznakowanie kodem wymagane jest również na opakowaniu producenta (etykieta informacyjna) |  |  |  | TAK
6. | Narzędzia wykonane z wysokiej jakości materiałów (odpowiednia twardość i ergonomia) pozwalających na kompleksową regenerację narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta) przez min. 5 lat po upływie okresu gwarancji. |  |  |  | TAK
7. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: a. dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) b. sterylizacji (parowa w autoklarach 134 "C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °C) |  |  |  | TAK
8. | Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące. W przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego niezgodnego ze specyfikacją Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Dostawcę do prezentacji wybranych przez siebie narzędzi, jeżeli narzędzia nie będą spełniały wymogów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę |  |  |  | TAK
9. | Narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, |  |  |  | TAK
10. | Etykieta/ opakowanie powinno posiadać: nazwa producenta (adres), nr katalogowy, ilość szt w opakowaniu, nr. LOT, nazwa asortymentu, dokładne wymiary, deklaracja zgodnosci, w tym opis warunków sterylizacji |  |  |  | TAK
Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji
LP. | OPIS PARAMETRU |  |  |  | WYMAGANIA GRANICZNE |  | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Okres gwarancji |  |  |  | minimum 24 miesiące
2. | Dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych częścii pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami: ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. |  |  |  | TAK
3. | Bezpłatne przegląde serwisowe w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu serwisowego konieczności wykonania regenaracji narzędzi - Wykonanwca zobowiązany będzie do wykonania w ramach gwarancji regeneracji narzedzi zgodnie z punktem 4. |  |  |  | TAK
4. | Opis wymaganych czynności regeneracyjnych: | rozmontowanie i zmontowanie narzędzi po wykonaniu regeneracji |  |  | TAK
|  | czyszczenie |  |  | TAK
|  | szlifowanie i polerowanie / matowanie lub półmatowanie całej powierzchni narzędzia |  |  | TAK
|  | naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu ) |  |  | TAK
|  | wymiane uszkodzonych części narzędzi i ich uzupełnienie |  |  | TAK
|  | wymianę wkładek z twardego stopu metali w imadłach, nożyczkach i innych. |  |  | TAK
|  | nałożenie warstwy pasywnej po usunęciu powłoki wierzchniej |  |  | TAK
|  | przywrócenie złoceń uchwytów |  |  | TAK
|  | konserwacje |  |  | TAK
|  | ustawienie pracy narzędzia (chwytu, cięcia ipt. ) |  |  | TAK
|  | testy funkcjyjne, kontrola jakości |  |  | TAK
|  | trwałe oznakowanie laserowe lub elekrochemiczne |  |  | TAK
|  | w razie konieczności dorobienie uszkodzonego elementu |  |  | TAK
5. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany narzędzi na nowe. |  |  |  | max 3 naprawy
6. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon). |  |  |  | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE |  | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Dostarczenie narzędzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego. |  |  |  | TAK
2. | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności, Oryginalnym katalog producenta, certyfikat: ISO 9001 201, ISO EN 13485, dokumenty powierdzające spełnienie wymagań wskazanych w punkcie II. 2. |  |  |  | TAK - dołączyć do oferty
3. | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie urządzenia w (wersji elektronicznej i papierowej). |  |  |  | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowane powyżej narzędzia są produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu narzedzi i będą dostarczone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, kompletne, fabrycznie nowe, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych,
2.Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowane narzędzia posiadają deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. (Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.)
3. Oświadczam, że oferowane powyżej narzędzia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Data, miejscowość, |  | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >

## Część 3
Znak postępowania DZ-271-2-…/ZO/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 1A do zapytania ofertowe - załącznik do Umowy
Pakiet nr 3 - Narzędzia chirurgiczne II
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto j.m. | VAT (%) | Wartość netto [ZAOKR(kol.4*kol.9;2)] | Wartość brutto [ZAOKR((kol.12*kol.10)+kol. 12;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Ustalacz odłamów kości tzw. „Ulrich” | szt. | 2 | Ustalacz odłamów kości tzw. „Ulrich”, wykonany ze stali nierdzewnej w rozmiarze nr 3 o długości 250mm. Typ ustalacza prosty, wyposażony w sprężynę i śrubowy mechanizm zaciskowy. | [5 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne - Cena ofertowa maksymalna | [9 empty] | 0 | 0
Zamówienie minimalne - Cena ofertowa minmalna | [9 empty] | 0 | 0
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
II. | OPIS PARAMETRU |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE |  | PARAMETRY OFEROWANE POTWIERDZIĆ/PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)
1. | Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, rok produkcji min. 2023 zarejestrowany jako wyrób medyczny, |  |  |  | TAK
2. | Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 |  |  |  | TAK
3. | Narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą:(np.. BO, rok produkcji, CE), |  |  |  | TAK
4. | Znakowanie narzędzi (np. nazwa oddziału), znakiem elektrochemicznym, lub laserowym niezmywalnym podczas czyszczenia i sterylizacji |  |  |  | TAK
5. | Możliwość przy zamówieniu przez Zamawiajacego oznakowania kodem DATA MATRIX lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania, zgodnie z ISO 16022, ISO 15418, oraz ISO 15459. W przypadku złożenia zamówienia na oznakowanie kodem przez Zamawajacego oznakowanie kodem wymagane jest również na opakowaniu producenta (etykieta informacyjna) |  |  |  | TAK
6. | Narzędzia wykonane z wysokiej jakości materiałów (odpowiednia twardość i ergonomia) pozwalających na kompleksową regenerację narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta) przez min. 5 lat po upływie okresu gwarancji. |  |  |  | TAK
7. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: a. dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) b. sterylizacji (parowa w autoklarach 134 "C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °C) |  |  |  | TAK
8. | Zamawiający dopuszcza tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące. W przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego niezgodnego ze specyfikacją Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Dostawcę do prezentacji wybranych przez siebie narzędzi, jeżeli narzędzia nie będą spełniały wymogów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę |  |  |  | TAK
9. | Narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, |  |  |  | TAK
10. | Etykieta/ opakowanie powinno posiadać: nazwa producenta (adres), nr katalogowy, ilość szt w opakowaniu, nr. LOT, nazwa asortymentu, dokładne wymiary, deklaracja zgodnosci, w tym opis warunków sterylizacji |  |  |  | TAK
Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji
LP. | OPIS PARAMETRU |  |  |  | WYMAGANIA GRANICZNE |  | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Okres gwarancji |  |  |  | minimum 24 miesiące
2. | Dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych częścii pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami: ISO 9001 2011 i ISO EN 13485. |  |  |  | TAK
3. | Bezpłatne przegląde serwisowe w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu serwisowego konieczności wykonania regenaracji narzędzi - Wykonanwca zobowiązany będzie do wykonania w ramach gwarancji regeneracji narzedzi zgodnie z punktem 4. |  |  |  | TAK
4. | Opis wymaganych czynności regeneracyjnych : | rozmontowanie i zmontowanie narzędzi po wykonaniu regeneracji |  |  | TAK
|  | czyszczenie |  |  | TAK
|  | szlifowanie i polerowanie / matowanie lub półmatowanie całej powierzchni narzędzia |  |  | TAK
|  | naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu ) |  |  | TAK
|  | wymiane uszkodzonych części narzędzi i ich uzupełnienie |  |  | TAK
|  | wymianę wkładek z twardego stopu metali w imadłach, nożyczkach i innych. |  |  | TAK
|  | nałożenie warstwy pasywnej po usunęciu powłoki wierzchniej |  |  | TAK
|  | przywrócenie złoceń uchwytów |  |  | TAK
|  | konserwacje |  |  | TAK
|  | ustawienie pracy narzędzia (chwytu, cięcia ipt. ) |  |  | TAK
|  | testy funkcjyjne, kontrola jakości |  |  | TAK
|  | trwałe oznakowanie laserowe lub elekrochemiczne |  |  | TAK
|  | w razie konieczności dorobienie uszkodzonego elementu |  |  | TAK
5. | Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany narzędzi na nowe. |  |  |  | max 3 naprawy
6. | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon). |  |  |  | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE |  | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Dostarczenie narzędzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego. |  |  |  | TAK
2. | Certyfikat CE lub Deklaracji Zgodności, Oryginalnym katalog producenta, certyfikat: ISO 9001 201, ISO EN 13485, dokumenty powierdzające spełnienie wymagań wskazanych w punkcie II. 2. |  |  |  | TAK - dołączyć do oferty
3. | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie urządzenia w (wersji elektronicznej i papierowej). |  |  |  | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowane powyżej narzędzia są produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu narzedzi i będą dostarczone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, kompletne, fabrycznie nowe, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych,
2.Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowane narzędzia posiadają deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. (Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.)
3. Oświadczam, że oferowane powyżej narzędzia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
4. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Data, miejscowość, |  | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >