## pakiet nr 1
Znak postępowania DZ-271-2-8/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do zaproszenia (załącznik nr 1 do Umowy …………………)
Pakiet nr 1 - Odzież operacyjna barierowa
Lp. | Przedmiot zamówiena | J.m. | Ilość (1) | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto j.m. | Wartość netto [kol.4*kol.9] | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto j.m. | Wartość brutto [kol.4*kol.12]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Odzież operacyjna barierowa | kpl | 170 | Komplet odzieży operacyjnej barierowej - bluza + spodnie - wielokrotnego użytku, wykonany z tkaniny niepylącej, bawełniano poliestrowej o min. zawartości bawełny 54%, o gramaturze 118 - 125g/m2. Dopuszcza się domieszkę włókna węglowego 1-1,5%, z poziomem przepuszczalności powietrza min. 45 - 50 cm3/cm2*s, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia i czystości pod względem cząstek stałych, bluza wycięta w serek, trzy kieszenie, spodnie na gumkę w pasie, wiązane z przodu na troki. Minimum trzy kolory do wyboru w trakcie składania Zamówienia (kolor zielony, niebieski, czerwony/bordowy ). Bluza oraz spodnie oznakowane napisem "Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii" lub "Blok Porodowy" lub "Blok Operacyjny" (lub inny do wyboru przy zamówieniu): Rozmiar S-XXXL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO OGÓLNEGO - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | [8 empty] | 0 | x | x | 0
(2) Zamówienie minimalne - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO OGÓLNEGO - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | [8 empty] | 0 | x | x | 0
Zamówienie z Opcją | [8 empty] | 0 | x | x | 0
II. | Podstawowe warunki gwarancji |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE |  |  |  |  | ODPOWIEDŹ OFERENTA
1. | Okres pełnej gwarancji |  |  |  | min.12 miesięcy
(1) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(2) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 4 Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
…………………………………. | [6 empty] | …………………………………………
Data, miejscowość, | [6 empty] | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >

## pakiet nr 2
Znak postępowania DZ-271-2-8/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - (Załącznik nr 1 do umowy…..)
Pakiet nr 2 - Obuwie operacyjne
Lp. | Przedmiot zamówiena | J.m. | Ilość (1) | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto j.m. | Wartość netto [kol.4*kol.9] | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto j.m. | Wartość brutto [kol.4*kol.12]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Obuwie operacyjne | para | 50 | Obuwie operacyjne - wykonane z materiału SEBS, posiadajace boczne otwory zapewniające wymiane powietrza, z profilowana wkładką masujaca zintegrtowaną z obuwiem, posiadające właściowści antybakteryjne i antygrzybiczne, antypoślizgowe, sterylizacja w temp. 135 st.C, dezynfekcja w 90st.C, godne z normą EN ISO 20347:2012 rozmiary 35-47, do wyboru trzy kolory (w tym kolor zielony) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO OGÓLNEGO - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | [8 empty] | 0 | x | x | 0
(2) Zamówienie minimalne - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO OGÓLNEGO - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | [8 empty] | 0 | x | x | 0
Zamówienie z Opcją | [8 empty] | 0 | x | x | 0
II. | Podstawowe warunki gwarancji |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE |  |  |  |  | ODPOWIEDŹ OFERENTA
1. | Okres pełnej gwarancji |  |  |  | min. 24 miesiące
(1) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(2) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 4. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
…………………………………. | [6 empty] | …………………………………………
Data, miejscowość, | [6 empty] | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >