## 1
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-10/ZO/2026
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1 do Umowy nr II/DZ/…../2026
Implanty do rekonstrukcji stawu barkowego I INNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Producent | Numeru i daty ważności dopuszczenia | Klasy wyrobu | Cena netto jednostki miary | Wartość netto (kolumny /4 *11/) | VAT (%) | Wartość brutto (kolumny /12*13+12/)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Implant do szycia łąkotki metodą all-inside | szt. | 60 | Implant do szycia łąkotki metodą all-inside. Składa się z dwóch implantów z materiału PEEK załadowanych rzędowo, połączonych ze sobą mocną niewchłanialną nicią UHMWPE #2-0 z zawiązanym samozaciskowym węzłem. Implant z możliwością obsługi jednorącz. Dostępne kąty zagięcia igły wprowadzającej implanty: zagięty 20° do góry, prosty, zagięty 20° w dół. Igła wprowadzająca o średnicy 1,35mm. Aktywne pozycjonowanie implantów za pomocą spustu dostępnego w zakresie 360° niezależnie od ułożenia podajnika, z dźwiękowym potwierdzeniem implantacji. Igła półotwarta z podziałką laserową posiada regulowany ogranicznik w postaci obrotowej kaniuli z ograniczeniami głębokości wkłucia od 12-18mm co 2 mm, zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. W trakcie dociągania węzła po implantacji, węzeł przesuwa się w kierunku drugiego implantu. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. | [6 empty] | 0 |  | 0
2. | Tytanowa kotwica załadowana podwójną lub potrójną nicią | szt. | 22 | Tytanowa kotwica załadowana podwójną lub potrójną nicią w rozmiarze USP #2. Dostępna w rozmiarach 4.6mm, 5.6mm, 6.5mm x 19.5mm. Kotwica tytanowa w kształcie pełnego spiralnego gwintu, który zwęża się ku szczytowi kotwicy. Oczko dla nici znajduje się w dolnej części wewnątrz kotwicy. Ostra końcówka kotwicy umożliwia implantację bez dodatkowych narzędzi. Występuje tylko w wersji bez igieł. Implant sterylny pakowany pojedynczo | [6 empty] | 0 |  | 0
3. | Kotwica węzłowa, wkręcana | szt. | 3 | Kotwica węzłowa, wkręcana wykonana z tytanu w kształcie atraumatycznego gwintu umieszczona na jednorazowym podajniku. Dostępna w wersji z igłami lub bez igieł. Kształt kotwicy umożliwia implantację bez konieczności dodatkowego nawiercenia dzięki ostremu niegwintowanemu początkowi kotwicy. Oczko, przez które przechodzi nić znajduje się na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną. Kotwice załadowane w zależności pojedyńczo lub podwójnie nićmi UHMWPE w rozmiarze USP #2-0 oraz #2 o długości 950mm. Kotwica dostępna w rozmiarach: 2.0mm x 7mm, 2.8mm x 9mm, 2.8mm x 11.5mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | [6 empty] | 0 |  | 0
4. | Tytanowa kotwica węzłowa | szt. | 14 | Tytanowa kotwica węzłowa, wkręcana, umieszczona na jednorazowym podajniku. Dostępna w wersji z igłami lub bez igieł. Kotwica w kształcie podwójnego gwintu o dwóch wysokościach i o różnym skoku celem jak najmocniejszej implantacji. Dwa niezależne oczka, przez które przechodzą nici znajdują się na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną. Kotwica załadowana dwoma super mocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950mm. Kotwice dostępne w rozmiarach: 3.6mm x 13.5mm oraz 5.4mm x 16mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | [6 empty] | 0 |  | 0
5. | Kotwica bezwęzłowo-węzłowa | szt. | 8 | Kotwica bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Dostępna w rozmiarach 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm z zamkniętym oczkiem na końcu. Kotwica załadowana supermocną nicią UHMWPE w rozmiarze USP #2. Kotwica kaniulowana. Śruba znajdująca się na podajniku jest wentylowana z dwóch stron co przyspiesza przerost tkanką kostną. Dodatkowo dostępna w rozmiarach 7mm, 8mm, 9mm z otwartym widelcem. Pozwala na implantacje nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia. Implant sterylny pakowany poj | [6 empty] | 0 |  | 0
6. | Kotwica bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK. | szt. | 6 | Kotwica bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Dostępna w rozmiarach 4,75mm oraz 5,5mm z zamkniętym oczkiem na końcu. Kotwica załadowana supermocną taśmą UHMWPE w rozmiarze 1.5mm. W zależności od wariatnu taśma w kolorze: niebiesko-białym, niebiesko-czarnym, biało-czarnym, niebieskim. Kotwica kaniulowana. Śruba znajdująca się na podajniku jest wentylowana z dwóch stron co przyspiesza przerost tkanką kostną. Pozwala na implantacje nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | [6 empty] | 0 |  | 0
7. | Prowadnica nitinolowa do śrub 1,5 mm | szt. | 1 | Prowadnica nitinolowa do śrub 1,5 mm * zgodnie z odpowiedziami z dn. 24.11 Zamawiajacy dopuścił prowadnica nitynolowa do śrub 1.1mm | [6 empty] | 0 | 8% | 0
8. | Drut z oczkiem | szt. | 1 | Drut z oczkiem do prowadzenia przeszczepów 3/32" * zgodnie z odpowiedziami z dn. 24.11 Zamawiajacy dopuścił drut z oczkiem do prowadzenia przeszczepów 2.3mm x 381mm | [6 empty] | 0 | 8% | 0
9. | Kleszczyki artroskopowe, nożyczki i chwytaki proste | szt. | 1 | Kleszczyki artroskopowe, nożyczki i chwytaki proste | [6 empty] | 0 | 8% | 0
10. | Dociągana pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). | szt. | 2 | Dociągana pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | [6 empty] | 0 | 8% | 0
11. | Dociągana pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL) | szt. | 2 | Dociągana pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL) - mocowanie piszczelowe. System został oparty na mocowaniu korówkowym. Okrągły endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 11mm x 1.5mm, 14mm x 1.5mm, 20mm x 1.5mm. Endobutton nie jest na stałe przytwierdzony do pętli regulowanej. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | [6 empty] | 0 |  | 0
12. | Drut prowadzący z oczkiem | szt. | 2 | Drut prowadzący z oczkiem używany do rekonstrukcji ACL/PCL o wymirach 2,3mmx 381mm lub 4.1mmx 380mm, wielorazowy. Drut niesterylny. | [6 empty] | 0 |  | 0
13. | Guziki tytanowe uniwersalne | szt. | 2 | Guziki tytanowe uniwersalne, wykorzystywane w różnych technikach rekonstrukcyjnych, okrągłe i prostokątne, w rozmiarach: 10, 12, 14, 20mm, grubość 1,2-1,5mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | [6 empty] | 0 |  | 0
14. | Jednorazowa pętla nitinolowa | szt. | 2 | Jednorazowa pętla nitinolowa "lasso" dostępna w rozmiarze 0,5 x560mm. Pętla dostępna w wariancie sterylnym oraz niesterylnym. | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO – udostępniony na Platformie e-Zamowienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. | [10 empty] | 0 | x | 0
(**) Zamówienie minimalne (opcja 70%) | [10 empty] | 0 | x | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [10 empty] | 0 | x | 0
(*) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(**) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 5. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
……………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………..…………………………..………………………………………….
Data, miejscowość, |  |  |  |  | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >
Dodatkowe wymagania: Do każdego zabiegu poz. 1-6 oraz 10-14 w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium stałego do oferowanych wyrobów.