## pakiet 1
Znak postępowania DZ-271-2-12/ZO/2026
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa Załącznik nr 1A do ZO - Załącznik nr 1 do Umowy nr …............
Pakiet nr 1- Akcesoria dla noworodków (okularki, prześcieradełka, filtry i czujnik do inkubatora)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary (*) | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę | Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [kol.5/kol 7] | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za opakowanie oferowane przez Wykonawcę | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie oferowane przez Wykonawcę [ZAOKR ((kol. 13*kol. 14) + kol. 13;2)] | Wartość netto [ZAOKR (kol.8*kol.13;2)] | Wartość brutto [ZAOKR ((kol.15*kol.14) +kol. 15;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Okularki ochronne do fototerapii noworodków | obwód głowy 20-28 cm /Noworodki/ | szt. | 20 | Okularki ochronne do fototerapii noworodków - założone na główkę dziecka nie mogą się przemieszczać i mają pozostać bezpieczne na tym samym miejscu, konstrukcja w kształcie litery Y, powinny pasować do każdego kształtu głowy dzięki elastycznym mocowaniom na rzepy (jakość zapięcia niezmienna przy wielokrotnym zapinaniu i odpinaniu), nie mogą zawierać lateksu. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2. |  | obwód głowy 30-38 cm /Noworodki/ | szt. | 60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3. |  | obwód głowy 24-33 cm /Wcześniaki/ | szt. | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Prześcieradełko do łóżeczka do fototerapii | x | szt. | 50 | Prześcieradełko do łóżeczka do fototerapii Neoblue cozy* będącego w posiadania Zamawiającego. Prześcieradełko jednorazowego użytku, z włókniny dobrze przepuszczalnej dla światła emitowanego przez diody LED, dł. 55 cm, dopasowane kształtem do materacyka, z brzegiem stanowiącym wygodne mocowanie | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Nakładki jednorazowe na kocyk do fototerapii | x | szt. | 50 | Nakładki jednorazowe na kocyk do fototerapii (wymiary kocyka (mierzone w najszerszm miejscu) 48 cm x 25 cm)pasujące do lampy Neoblue Blanket* | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Jednorazowy czujnik temperatury do inkubatora | x | szt. | 10 | Jednorazowy czujnik temperatury do inkubatora Giraffe Family* (posiadany przez Zamawiającego) do pomiaru temperatury wcześniaka przebywającego w inkubatorze | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Filtr powietrza do inkubatora | x | szt. | 10 | Filtr powietrza do inkubatora firmy Giraffe Family* (posiadany przez Zamawiającego) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO | [14 empty] | 0 | 0
(**) Zamówienie minimalne | [14 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (Opcja 120%) | [14 empty] | 0 | 0
*Kompatybilność potwierdzona dokumentami
(*) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(**) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 5. 2. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
…..……………………..…………………………………. |  |  |  |  | ……………………..…………………………..………………………………………….
Data, miejscowość, |  |  |  |  | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >

## pakiet 2
Znak postępowania DZ-271-2-12/ZO/2026
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa Załącznik nr 1A do ZO - Załącznik nr 1 do Umowy nr …..............
Pakiet nr 2- Bronchoskopy i rurki jednoświatłowe z torem wizyjnym
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) (*) | Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę | Ilość opakowań oferowana* (po przeliczeniu ilości jednostek miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę [kol.5/kol 8] | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za opakowanie oferowane przez Wykonawcę | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie oferowane przez Wykonawcę [ZAOKR ((kol. 14*kol. 15) + kol. 14;2)] | Wartość netto [ZAOKR (kol.9*kol.14;2)] | Wartość brutto [ZAOKR ((kol.16*kol.15) +kol. 16;2)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.
1. | Bronchoskop jednorazowy | średnica końcówki dystalnej: 6.3 mm | szt. | 10 | 1 | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny z technologią video (kamera, źródło światła), pole widzenia 85°, głębia ostrości 6-50 mm, długość części roboczej 600 mm, oświetlenie LED – 2 diody. Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej, możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, port kanału roboczego wykonany z MABS oraz silikonu. W komplecie prowadnik z poliwęglanu ułatwiający wprowadzenie strzykawki Luer Lock i giętkich akcesoriów endoskopowych do kanału roboczego. Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie. Rękojeść endoskopu wykonana z bioplastiku, przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia. Produkt nie zawierający lateksu. Zakres regulacji: góra-dół 180 stopni – 160 stopni. Kanał roboczy o średnicy: min. 2.6mm, max. 2,8mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej (średnica wewnętrzna): 7.0mm. Minimalna szerokość kanału roboczego akcesorium endoskopowego: do 2.6mm. Endoskopy kompatybilne z zestawem pojemników do pobierania wydzielin. Pobieranie próbek bronchoskopowych w systemie zamkniętym. Obejście próżniowe, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu. Do stosowania podczas procedur BAL, BW, toalety drzewa oskrzelowego. Zestaw pojemników: pojemnik na próbkę 30 ml – 2 szt., adapter integrujący stabilne podłączenie z bronchoskopem – 1 szt., adapter ssący – 1 szt. Endoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. Endoskop kompatybilny z poz. 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Rurka jednoświatłowa z torem wizyjnym | 7,0 mm (śr. wewn 4.6 mm / śr. zewn.10.0 mm) 7,5 mm (śr. wewn 4.8 mm / śr. zewn. 10.5mm) 8,0 mm (śr. wewn 5.2 mm / śr. zewn. 11.0 mm) | szt. | 90 | 1 | Rurka jednoświatłowa z systemem video ze zintegrowanym torem wizyjnymo długości 323 mm. Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery. Mankiet wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy.Kamera CMOS, źródło światła – 2 białe diody LED.Długość kabla łączącego z monitorem 2000mm (+/-50 mm).Twardość: 85 w skali Shore A.Produkt sterylny, nie zawerający ftalanów.Rurki kompatybilne z poz. 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Monitor do bronchoskopów jednorazowych i rurek z torem wizyjnym | X | szt. | 1 | 1 | Monitor do bronchoskopów jednorazowych i rurek z torem wizyjnym. Cechy monitora: obraz Full HD, rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli, wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps), możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza), podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu, funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła, typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD, funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy, zapis filmów i zdjęć, wbudowana pojemność przechowywania 32 GB, 2 wyjścia USB, zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne, możliwość podłączenia się do systemem PACS poprzez DICOM, antyrefleksyjny ekran dotykowy, funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części, nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk, wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów, funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby, złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps, tryb regulacji poziomu tonu kolorów, uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem, podgląd ustawień użytkownika, tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu, wyposażony w trzy wejścia do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych generacji, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów, endoskopów laryngologicznych, waga 2700 g, tryb zmiany ustawień kolorów, klawiatura medyczna z możliwością opisu badań, WiFi obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n, zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 2.5h,możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z procedur z jednoczesnym zapisem w pamięci wewnętrznej, możliwość przesyłania obrazu na zewnętrzny monitor za pomocą HDMI lub SDI, wymiary: szerokość: 331 mm (13,03"), wysokość: 215 mm (8,46"), grubość: 52 mm (2,05"), wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO | [15 empty] | 0 | 0
(**) Zamówienie minimalne | [15 empty] | 0 | 0
Zamówienie maksymalne (Opcja 120%) | [15 empty] | 0 | 0
(*) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(**) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 5. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
….................................... |  |  |  |  | ……………………..…………………………..………………………………………….
Data, miejscowość, |  |  |  |  | Podpis(y)*
* W przypadku składania oferty pisemnie: <dokument winien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia>
*W przypadku składania oferty drogą elektroniczną: <dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >